A - Úvod

A – 1 Předmluva

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

laboratorní příručka, která se Vám dostává do rukou, je určena pro lepší a rychlejší orientaci v nabídce laboratorních testů prováděných v laboratořích transfuzního oddělení (dále pouze TO) v Karlových Varech.

Její obsah byl koncipován v souladu s nejnovějšími požadavky na podobné dokumenty.

Doufáme, že v ní naleznete vše, co potřebujete pro naši vzájemnou spolupráci.

Kolektiv pracovníků

Transfuzního oddělení

Nemocnice v Karlových Varech KKN a.s.

A - 2 Obsah

A - Úvod

A-1 Předmluva

A-2 Obsah

B - Informace o laboratoři

B-1 Identifikace laboratoře a důležité údaje

B-2 Základní informace o laboratoři

B-3 Zaměření laboratoře

B-4 Úroveň a stav akreditace pracoviště

B-5 Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a personální obsazení

B-6 Spektrum nabízených služeb

C - Manuál pro odběry primárních vzorků

C-1 Základní informace

C-2 Požadavkové listy (žádanky)

C-3 Požadavky na urgentní vyšetření

C-4 Ústní požadavky na vyšetření (dodatečná a opakovaná vyšetření)

C-5 Používaný odběrový systém

C-6 Příprava pacienta před vyšetřením

C-7 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku

C-8 Odběr vzorku

C-9 Množství vzorku

C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita

C-11 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky

C-12 Informace k dopravě vzorků

D - Preanalytické procesy v laboratoři

D-1 Příjem žádanek a vzorků

D-2 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků

D-3 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky

D-4 Vyšetřování smluvními laboratořemi

E- Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E-1 Hlášení výsledků v kritických intervalech

E-2 Informace o formách vydávání výsledků

E-3 Typy nálezů a laboratorních zpráv a jejich popis

E-4 Vydávání výsledků přímo pacientům

E-5 Opakovaná a dodatečná vyšetření

E-6 Změny výsledků a nálezů

E-7 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku

E-8 Konzultační činnost laboratoře

E-9 Způsob řešení stížností

E-10 Vydávání transfuzních potřeb oddělením

F - Množina laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří včetně popisu položek

F-1 Seznam laboratorních vyšetření

G - Pokyny a instrukce pro oddělení, pacienty a dárce krve

G-1 Pokyny pro oddělení

G-2 Pokyny pro pacienty

G-3 Pokyny pro dárce krve

I - Požadavkové listy (vzory ke stažení)

J - Zkratky

B - Informace o laboratoři

B-1 Identifikace laboratoře a důležité údaje

| název organizace | KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s. Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 1205 nemocnice v Karlových Varech |
| --- | --- |
| identifikační údaje | IČO organizace: 263 65 804 DIČ organizace: 263 65 804 |
| typ organizace | akciová společnost |
| statutární zástupce | MUDr. Josef März generální ředitel |
| adresa | KKN a.s., nemocnice v Karlových Varech Bezručova 1190/19 360 01 Karlovy Vary |
| název laboratoře | Transfuzní oddělení |
| identifikační údaje | IČZ – 42008000 |
| Adresa laboratoře | KKN a.s., nemocnice v Karlových Varech Vítězná 10 360 01 Karlovy Vary |
| umístění | mimo areál nemocnice ul. Vítězná 10, 360 01 Karlovy Vary |
| okruh působnosti laboratoře | pro akutní a neakutní lůžkovou péči pro ambulantní zařízení |
| primář oddělení | MUDr. Eva Nováková |
| lékařský garant odbornosti 222 | MUDr. Eva Nováková |
| analytický garant odbornosti 222 | RNDr. Václava Mašková |

B-2	Základní informace o laboratoři

Telefonní kontakty, email

| Funkce | Jméno a příjmení | telefon | email |
| --- | --- | --- | --- |
| Primář oddělení | Prim. MUDr. Eva Nováková | 354 225 460 | eva.novakova@kkn.cz |
| Lékař | MUDr. Miloslava Janoušková | 354 225 459 | miloslava.janouskova@kkn.cz |
| Vrchní sestra | Libuše Schützová | 354 225 456 | libuse.schutzova@kkn.cz |
| Vrchní laborantka | Božena Nesvačilová | 354 225 457 | bozena.nesvacilova@kkn.cz |
| Příjem a výdej biologického materiálu - úsek expedice |  | 354 225 453 739 583 506 |  |
| Úsek předtransfuzních vyšetření, pohotovostní služba |  | 354 225 453 739 583 506 |  |
| Úsek imunohematologie a infekčních markerů |  | 354 225 452 |  |
| Úsek dárců krve |  | 354 225 449 603 900 928 | evidence-to.kv@kkn.cz Fax: 353 224 877 |

Pracovní režim: nepřetržitý 24 hodinový provoz

Úsek expedice:

Po-Pá	07.00-15.30	denní provoz

15.30-07.00	ústavní pohotovostní služba

So, Ne, svátky: 	nepřetržitá ústavní pohotovostní služba

Úsek testů předtransfuzních vyšetření:

Po-Pá	07.00-15.30	denní provoz

15.30-07.00	ústavní pohotovostní služba

So, Ne, svátky: 	nepřetržitá ústavní pohotovostní služba

Úsek odběrový:

Po-Pá	06.00-14.30	denní provoz

Odběrové dny pro dárce krve:

Po, Út, St	07.00-12.00	přístrojové plazmaferézy

07.00-09.00	autologní odběry  po předchozím objednání termínu

Pá	07.00-09.00	odběry plné krve, přístrojové aferézy

Odběrové dny pro klienty, pro žadatele vyšetření - samoplátce:

Po-Pá	07.00-10.00

Odběry krevních vzorků na HLA B 27:

poslední čtvrtek v měsíci	07.00-08.00

B-3	Zaměření laboratoře

Transfuzní oddělení (TO) zabezpečuje široké spektrum činnosti v oblasti výroby transfuzních přípravků, diagnostické a léčebné péče v oblasti transfuzního lékařství a imunohematologie. Laboratoř provádí základní a specializovaná vyšetření biologického materiálu humánního původu v odbornostech 222 a konzultační služby.

Služby poskytuje především klinickým oddělením nemocnice KKN a.s., praktickým a odborným lékařům a zdravotnickým zařízením v Karlovarském kraji.

Kromě této činnosti se pracovníci zabývají i praktickou  výukou studentů SZŠ v Karlových  Varech.

B – 4 Úroveň a stav akreditace pracoviště

- TO je držitelem  „Povolení  k výrobě transfuzních přípravků a surovin z krve nebo jejích složek pro další výrobu“.

- Druh a rozsah povolené výroby: Odběry krve, aferézy, zpracování odběrů krve a jejích složek na transfuzní přípravky, výroba plazmy pro frakcionaci, laboratorní kontrola související s výrobní činností.

- TO se účastní EHK organizovaného firmou SEKK v oblastech imunohematologie a hematologie, dále EHK organizovaného Státním zdravotním ústavem v Praze (infekční  markery pro vyšetřování dárců krve).

- TO je evidováno v Registru klinických laboratoří Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při ČLS JEP a je zapojeno do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném MZ ČR.

- TO je držitelem OSVĚDČENÍ O REGISTRACI NASKL – Registr klinických laboratoří.

B – 5 Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení

Členění laboratoře:

- Úsek dárců krve

- Úsek imunohematogie

Přístrojové vybavení:

- kompletní vybavení pro odběry  krve a krevních složek, pro výrobu, skladování transfuzních přípravků a meziproduktů

- vybavení pro imunohematologická  vyšetření

- vybavení pro vyšetřování infekčních markerů

- vybavení pro kvantitativní stanovení specifických IgG protilátek proti SARS-CoV-2

B – 6 Spektrum  nabízených služeb

Úsek odběrový:

- odběry krevních vzorků u dárců krve, klientů  a  žadatelů vyšetření - samoplátců

Úsek výroby transfuzních přípravků:

- výroba a skladování transfuzních přípravků (TP) a meziproduktů

- typy vyráběných TP: Erytrocyty bez buffu-coatu resuspendované (EBR), Erytrocyty resuspendované deleukotizované (ERD), Erytrocyty z aferézy resuspendované deleukotizované (EARD), Plazma z plné krve (P), Buffy-coat z plné krve pro průmyslové použití (BC), Plazma z aferézy (PA), Plazma z plné krve  pro průmyslové zpracování (PKP), Plazma z aferézy pro průmyslové zpracování  (PAP)

- autologní TP - Autologní odběr: Erytrocyty bez buffu-coatu resuspendované (AEBR), Autologní odběr: Plazma (AP)

Úsek expedice:

- příjem vzorků k imunohematologickému vyšetření, k testům kompatibility, k vyšetření  infekčních markerů a ke kvantitativnímu stanovení specifických IgG protilátek proti  SARS-CoV-2

- výdej a příjem transfuzních přípravků, výdej schválených výsledků

Spektrum dostupných transfuzních přípravků

| Typ přípravku TP | Kód ZP | Zkratka | Dostupnost |
| --- | --- | --- | --- |
| Erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované | 0007917 | EBR | na objednávku |
| Erytrocyty resuspendované deleukotizované | 0007955 0007956 0007957 | ERD | denně |
| Erytrocyty z aferézy resuspendované deleukotizované | 0007964 | EARD | na objednávku |
| Autologní odběr: Erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované | 0507951 | AEBR | na objednávku |
| Plazma z plné krve | 0207921 | P | denně |
| Plazma z aferézy | 0207921 | PA | denně |
| Autologní odběr: Plazma |  | AP | na objednávku |
| Trombocyty z buffy - coatu | 0107930 | TB | na objednávku |
| Trombocyty z buffy - coatu deleukotizované | 0107958 | TBD | na objednávku |
| Trombocyty z buffy–coatu směsné | 0107935 | TBS | na objednávku |
| Trombocyty z buffy–coatu směsné v náhradním roztoku | 0107935 | TBSR | na objednávku |
| Trombocyty z buffy–coatu směsné deleukotizované | 0107936 | TBSD | na objednávku |
| Trombocyty z buffy–coatu směsné deleukotizované v náhradním rozotku | 0107936 | TBSDR | na objednávku |
| Trombocyty z aferézy | 0107931 | TA | na objednávku |
| Trombocyty z aferézy ochuzené o leukocyty | 0107931 | TAO | na objednávku |
| Trombocyty z aferézy deleukotizované | 0107952 0107959 0107960 | TAD | na objednávku |
| Trombocyty z aferézy deleukotizované v náhradním roztoku | 0107952 0107959 0107960 | TADR | na objednávku |
| Ozáření TP | 0407942 |  | na objednávku |

Úsek imunohematologie a předtransfuzního vyšetření:

- provádění  laboratorních vyšetření v oboru imunohematologie

- provádění komplementárních laboratorních vyšetření v oblasti sérologie HIV, Syfilis, hepatitidy B a hepatitidy C

- vyšetření HLA B 27

- kvantitativní stanovení specifických IgG protilátek proti  SARS-CoV-2

- konsiliární činnost v oboru transfuzního lékařství a imunohematologie

Spektrum prováděných laboratorních vyšetření

| Název vyšetření | Kód ZP | Rutina | Statim | ÚPS | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vyšetření krevní skupiny v sérii Vyšetření krevní skupiny ABO, RhD (podskupina A1, A2, A1B, A2B) | 22112 | ano | - | - | - |
| Vyšetření krevní skupiny, statim Vyšetření krevní skupiny ABO, RhD (podskupina A1, A2, A1B, A2B) | 22111 | - | ano | ano | - |
| Opis krevní skupiny | 22351 | ano | ano | ano | - |
| Vyšetření krevní skupiny novorozence | 22113 | ano | ano | ano | v indikovaných případech |
| Typování erytrocytárních antigenů C,c, Cw, E, e, K, k, MNSs, Fya, Fyb, Lea, Leb, Lua, Lub, P1, Wra, Jka, Jkb | 22129 | ano | ano | ano | v indikovaných případech |
| Screening protilátek sloupcovou aglutinací LISS/NAT, v sérii | 22214 | ano | - | - | - |
| Screening protilátek sloupcovou aglutinací LISS/NAT, statim | 22212 | - | ano | ano | - |
| Screening protilátek sloupcovou aglutinací, ENZYM, v sérii | 22223 | ano | - | - | - |
| Screening protilátek sloupcovou aglutinací, ENZYM, statim | 22221 | - | ano | ano | - |
| Identifikace protilátek sloupcovou aglutinací LISS/NAT, ENZYM | 22347 | ano | ano | ano | v indikovaných případech |
| Vyšetření protilátek AB0 systému sloupcovou aglutinací LISS/NAT u novorozenců | 22218 | ano | ano | ano | v indikovaných případech |
| Vyšetření chladových protilátek | 22131 | ano | - | - | po předchozím objednání |
| Vyšetření kompatibility sloupcovou aglutinací LISS/NAT v sérii | 22117 | ano | - | - | - |
| Vyšetření kompatibility sloupcovou aglutinací LISS/NAT, statim | 22119 | - | ano | ano | - |
| Vyšetření kompatibility sloupcovou aglutinací ENZYM, v sérii | 22223 | ano | - | - | - |
| Vyšetření kompatibility sloupcovou aglutinací ENZYM, statim | 22221 | - | ano | ano | - |
| Přímý antiglobulinový test | 22133 | ano | ano | ano | v indikovaných případech |
| Upřesnění typu sensibilizace erytrocytů | 22134 | ano | - | - | v indikovaných případech |
| Titrace protilátek sloupcovou gelovou aglutinací LISS/NAT | 22339 | ano | - | - | v indikovaných případech |
| Titrace chladových aglutininů | 22339 | ano | - | - | po předchozím objednání |
| Vyšetření potransfuzních reakcí | - | ano | ano | ano | - |
| Separace séra, plazmy | 97111 | ano | ano | ano | - |
| Konzultace odborného imunohematologa | 22355 | ano | ano | ano | v indikovaných případech |
| HIV Ag/Ab | 82075 | ano | - | - | - |
| HCV Ab | 82077 | ano | - | - | - |
| HBsAg | 82119 | ano | - | - | - |
| Syfilis | 82079 | ano | - | - | - |
| RPR | 82145 | ano | - | - | - |
| HLA B 27 | 91427 86217 86531 | ano | - | - | poslední čtvrtek v měsíci |
| kvantitativní stanovení specifických IgG protilátek proti SARS-CoV-2 | 82097 | ano | - | - | v indikovaných případech samoplátci |

C - Manuál pro odběry primárních vzorků

C-1 Základní informace

- základní informace o odběrech primárních vzorků na jednotlivá vyšetření jsou uvedena  u  jednotlivých metod v LP v  kapitole C-5 Používaný odběrový systém

C-2 Požadavkové listy (žádanky)

Vzory požadavkových listů používaných v naší laboratoři jsou uvedeny v LP v kapitole I ,,Požadavkové listy“ (vzory ke stažení)

- formulář „ŽÁDANKA O LABORATORNÍ  VYŠETŘENÍ“

- formulář „ŽÁDANKA O LABORATORNÍ  VYŠETŘENÍ NOVOROZENCE“

- formulář „Zpráva o klinické reakci po transfuzi“

- pro vyšetření na imunohematologii, sérologii infekčních markerů a kvantitativní stanovení specifických IgG protilátek proti  SARS-CoV-2 lze použít i žádanku, která má požadované náležitosti. viz. LP kapitola C-7)

Povinnými identifikačními údaji na žádance jsou:

- číslo pojištěnce(rodné číslo, číslo pojistky, datum narození u cizích státních příslušníků)

- jméno a příjmení pacienta

- základní diagnóza pacienta, která má souvislost s požadavkem

- kód zdravotní pojišťovny

- identifikace a kontakt objednatele, obvykle v podobě razítka (jméno lékaře, název zařízení, IČP, IČZ, odbornost, název a číselný kód oddělení, adresa, telefon)

- datum a čas odběru

- na volné místo na žádance uvést doplňující klinické informace, týkající se pacienta a vyšetření /transfuze, u žen porody, potraty/

- naléhavost požadavku /rutina, statim, vitální indikace/

- identifikace a podpis pracovníka provádějícího odběr krve

- v předtištěných kolonkách se jednoznačně označují požadovaná vyšetření  a požadovaný typ a množství TP,  případně datum a čas požadovaného výdeje.

Pozn.: identifikace novorozence: rodné číslo (pokud rodné číslo není známo, pak maximální množství známých údajů,  nejméně však  identifikační číslo vytvořené z data narození a za lomítkem čtyřčíslí přidělené oddělením, případně označení A, B u dvojčat). Po získání platného rodného čísla budou výsledky uložené pod identifikačním číslem navázány na platné rodné číslo přidělené z matriky.

Identifikace cizího státního příslušníka: jméno, příjmení pacienta/pojištěnce, datum narození nebo náhradní rodné číslo, přidělené v centrální evidenci a číslo pojišťovny (je-li pojištěn).

Laboratoř nesmí přijmout žádanku:

- pro hospitalizované pacienty žádanky s razítkem ambulance

- s razítkem lékaře odbornosti 002 (pracoviště praktického lékaře pro děti a dorost) u pacientů starších 19 let,  požadavek na vyšetření dítěte od lékaře jiné než pediatrické odbornosti může být přijat pouze tehdy, je-li věk pacienta vyšší než 10 let

- pacienta muže s razítkem lékaře odbornosti 603 a 604 (gynekologie)

Postup při odmítnutí vzorku viz kapitola D-2 ,,Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) vzorků“. Postup při nesprávné identifikaci  viz kapitola D-3 ,,Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky“.

C-3 Požadavky na urgentní vyšetření

Mezi urgentní vyšetření zahrnujeme vyšetření „STATIM “ a vyšetření „VITÁLNÍ INDIKACE“.

Požadavek na urgentní vyšetření musí být žadatelem označen na žádance „STATIM“, případně „VITÁLNÍ INDIKACE“, zpracování urgentních vzorků se provádí v samostatném režimu a vzorky „VITÁLNÍ  INDIKACE“ mají absolutní přednost, jsou zpracovávány samostatně před statimovými vzorky.

- VITÁLNÍ INDIKACE - vyšetření jsou určena pro případy akutního ohrožení života pacienta. V maximální časové tísni je vydán TP krevní skupiny 0 Rh negativní nebo plazma skupiny AB ihned bez provedení předtransfuzního vyšetření, které je provedeno dodatečně.

| Vitální indikace | Čas realizace od přijetí vzorku označeného VITÁLNÍ INDIKACE |
| --- | --- |
| vydání TP krevní skupiny 0 Rh negativní | do 15 minut |
| vydání plazmy skupiny AB | do 30 minut |

Upozornění: Při transfuzi „TP krevní skupiny 0 Rh negativní“ nelze vyloučit vznik akutní potransfuzní hemolytické reakce (pacient může mít protilátku proti antigenům jiných skupinových systémů, protilátka se zjistí až při standardním předtransfuzním vyšetření)

- STATIM - vyšetření jsou určena pro závažné stavy a akutní změny stavu nemocných, kdy rychlost vyšetření a výsledky mohou zásadním způsobem ovlivnit péči o ně. Jedná se o vyšetření s přípravou kompatibilního TP do 60 minut (pokud, není předem známa krevní skupina do 90 minut). V případě záchytu nepravidelných antierytrocytárních protilátek trvá vyšetření déle.

| Statimová vyšetření | Čas realizace od přijetí vzorku označeného STATIM a vyšetření v rámci ÚPS |
| --- | --- |
| Vyšetření krevní skupiny ABO, RhD | do 30 minut |
| Vyšetření Rh fenotypu | do 60 minut |
| Přímý antiglobulinový test (PAT) | do 30 minut |
| Vyšetření nepravidelných protilátek proti erytrocytům, volné protilátky (OAB) | do 30-40 minut |
| Test kompatibility (TK) | do 60 minut |
| Potransfúzní reakce | do 120 minut |
| Výdej korpuskulárního TP po TK | do 60 minut |
| Výdej plazmy | do 40 minut (dle počtu TP) |
| Výdej korpuskulárního TP z vitální indikace, výdej erytrocytárních přípravků 0 Rh neg. | do 15 minut |
| Výdej korpuskulárního TP z vitální indikace, výdej erytrocytárních přípravků stejnoskupinových. | do 15-20 minut |
| Výdej trombokoncentrátu STATIM po předchozí objednávce | do 6-8 hodin |

- rozsah urgentních vyšetření je uveden v LP viz kapitola B-6

- vydání výsledku je v definovaném časovém intervalu

- při nedostatečném množství materiálu (nebo špatné identifikaci) může dojít k prodloužení vyšetřovaného času z důvodu vyžádání nového vzorku

C-4 Ústní požadavky na vyšetření

Ústní požadavky na vyšetření vzorku

- při požadavku na doordinování vyšetření je nutno poslat žádanku s požadavkem ,,doordinování“ - vyšetření je možno požadovat do 2 dnů od odběru (mimo testu kompatibility)

- provedení doordinovaného požadavku je možné, pokud je dostatečné množství vzorku, materiál (sérum, plazma) odpovídá požadavkům pro danou analýzu

- ústní (telefonický) požadavek na doordinování vyšetření lze přijmout, pokud se jedná o urgentní vyšetření a z objektivních důvodů nelze doručit žádanku nebo rutinní požadavek u pacienta z jiného pracoviště,  požadavkový list musí být vždy po telefonickém objednání urychleně doručen do laboratoře

Ústní požadavky na výdej a doordinování TP

- požadavek na doordinování testu kompatibility je možno akceptovat pouze do 24 hodin od dodání vzorku, dodatečný požadavkový list musí být vždy po telefonickém objednání urychleně doručen do laboratoře

- telefonicky lze měnit stupeň urgence

- v případě požadavku ,,VITÁLNÍ INDIKACE“ je nutné vždy telefonicky informovat personál TO

- o dokončení vyšetření s urgencí ,,STATIM“ nebo ,,VITÁLNÍ INDIKACE“ vždy informuje laborant TO požadující oddělení telefonicky

C-5 Používaný odběrový systém

- v nemocnici se používá pro odběr krve uzavřený pístový systém Monovette firmy Sarstedt, akceptujeme i jiné odběrové systémy

- neakceptujeme odběr vzorku do zkumavek se separačním gelem

| Typ zkumavky | Objem v ml |
| --- | --- |
| Sarstedt bílý uzávěr | 7,5 |
| Sarstedt K3 EDTA červený uzávěr | 2,7 |

| Vyšetření | Typ zkumavky | počet zkumavek |
| --- | --- | --- |
| Vyšetření krevní skupiny ABO, Rh | srážlivá žilní krev 7,5 ml /Sarstedt bílý uzávěr/ | 1x |
| Vyšetření Rh fenotypu |  |  |
| Vyšetření dalších erytrocytárních antigenů |  |  |
| Přímý antiglobulinový test (PAT) |  |  |
| Vyšetření nepravidelných protilátek proti erytrocytům |  |  |
| Identifikace protilátek |  |  |
| Titrace protilátek |  |  |
| Test kompatibility |  |  |
| Screening protilátek u gravidních |  |  |
| Vyšetření imunních, inkompletních protilátek v AB0 systému u novorozenců |  |  |
| HIV Ag/ Ab | srážlivá žilní krev 7,5 ml /Sarstedt bílý uzávěr/ | 1x |
| anti-HCV |  |  |
| HBsAg |  |  |
| RPR, Syfilis |  |  |
| kvantitativní stanovení specifických IgG protilátek proti SARS-CoV-2 |  |  |
| Vyšetření chladových aglutininů + titrace | odběr vzorku proveden na TO |  |
| HLA B 27 | odběr vzorku proveden na TO |  |

| Vyšetření | Typ zkumavky | počet zkumavek |
| --- | --- | --- |
| Identifikace antierytrocytárních protilátek v referenční laboratoři | srážlivá žilní krev 7,5 ml /Sarstedt bílý uzávěr/ | 2x |
|  | nesrážlivá žilní krev s K3EDTA 2,7 ml /Sarstedt červený uzávěr/ | 4x |
| Vyšetření potransfuzních reakcí | transfuzní přípravek=vak i s transfuzním setem a zbytkem TP (minimální objem TP je 20 ml) uzavřený za konusem jehly tlačkou nebo uzlem pro další potřebu kontroly |  |
|  | srážlivá žilní krev 7,5 ml /Sarstedt bílý uzávěr/ | 2x |
|  | odběr se provede ze žíly, kde nebyla aplikována transfuze, u pediatrických pacientů adekvátní množství |  |

C-6 Příprava pacienta před vyšetřením

Cílem je standardizovat přípravu pacienta před odběrem. Odstranit proměnlivé a ovlivnitelné biologické vlivy dietní, lékové a negativní vlivy vznikající v důsledku kouření, požívání alkoholu a nadměrného pohybu.

Odběr krve - všeobecné pokyny

- odběry se provádí většinou ráno (mimo naléhavé stavy eventuelně jiné okolnosti) mezi 6-8  hodinou, nalačno

- nemocného poučí lékař, nebo jím určený SZP

- večer před odběrem má vynechat tučná jídla

- pokud lze vynechat léky, má je nemocný vysadit 48-72 hodin před odběrem

- nemocný nemá před odběrem kouřit, pít alkoholické nápoje a černou kávu

- ráno před odběrem nemá jíst, ale nemá trpět žízní (je vhodné, když se napije l-2 dl neslazeného čaje nebo vody)

C-7  Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku

Popis žádanky a práce se žádankou je uveden v kapitole C-2 Požadavkové listy (žádanky)

Identifikační údaje na štítku zkumavky

- jméno, příjmení pacienta/pojištěnce

- rodné číslo nebo datum narození

- datum odběru

- stejné informace jsou i na štítku elektronicky generovaném

- výjimku tvoří neznámé (neidentifikované) osoby - chybějící údaje je nutno doplnit v co nejkratší možné době

C-8  Odběr vzorku

Odběr žilní krve

- odběr krve se provádí ráno nalačno, pouze při vyšetření STATIM a VITÁLNÍ INDIKACE se odebírá krev kdykoliv

- ztížený odběr je nutno poznamenat na žádanku - možnost hemolýzy

Vlastní provedení

- končetinu podložíme podložkou a přiložíme škrtidlo

- desinfikujeme místo vpichu

- provedeme odběr vhodnou jehlou do požadovaného počtu zkumavek označených pečlivě štítkem s identifikací pacienta

- uvolníme škrtidlo

- vytáhneme jehlu, vpich ošetříme a překryjeme sterilní náplastí

- jehlu vložíme do kontejneru pro likvidaci použitých jehel, použité rukavice do infekčního odpadu

- vyplníme příslušnou žádanku

- zajistíme včasný a odpovídající transport zkumavek do laboratoří (v případě transportu potrubní poštou vzorek před odesláním necháme 20 minut stát ve svislé poloze - mimo případy ohrožení života - STATIM, VITÁLNÍ INDIKACE)

Hlavní chyby při odběrech krve

Chyby při přípravě pacienta

- pacient nebyl nalačno

- v době odběru nebo těsně před odběrem dostal pacient infuzi

Chyby způsobené nesprávným použitím škrtidla při odběru

- dlouhodobé stažení paže (cvičení se zataženou paží před odběrem vede ke změnám poměrů tělesných tekutin v zatažené paži a ovlivňuje koncentrace komponent v krvi)

Chyby vedoucí k hemolýze vzorku

- znečištění jehly nebo pokožky stopami ještě tekutého dezinfekčního roztoku

- použití příliš úzké jehly, kterou se pak krev násilně nasává

- prudkým vystřikováním krve ze stříkačky do zkumavky

- krev se nechala stékat po povrchu kůže a pak se teprve chytala do zkumavky

- prudké třepání krve ve zkumavce (transport krve potrubní poštou ihned po odběru)

- uskladnění plné krve v mrazničce nebo u zdroje tepla (topení, slunce)

- použití nesprávné koncentrace protisrážlivého činidla

Chyby při adjustaci, skladování a transportu

- použití nevhodné zkumavky

- použití nesprávného protisrážlivého činidla nebo jeho nesprávný poměr k plné krvi

- špatné označení zkumavky s materiálem

- znečištění zkumavky s materiálem (např. potřísnění krví)

- prodloužení doby mezi odběrem a analýzou

- nedodržení předepsaných skladovacích podmínek

- nedodržení transportních podmínek (časový limit)

- odeslání vzorku potrubní poštou ihned po odběru (mimo ohrožení života)

C-9  Množství vzorku

Obecné pokyny

- každý odběr krve je potenciálně rizikový a nepříjemný pro pacienta

- opakované odběry způsobují i větší ztráty krve - proto je před odběrem nutno zvážit indikaci vyšetření

- vhodné je soustředit všechna indikovaná vyšetření do jediného odběru, především s ohledem na pacienta

Ordinace odběru

- odběr ordinuje lékař

Krev odebírá

- lékař, zdravotní sestra, zdravotní laborant

Druh odběru

- žilní

Místo odběru

- přesně stanovená odběrová místa v ambulantním a lůžkovém oddělení, pokoje nemocných na lůžkových odděleních

Množství potřebného materiálu k analýze při primárním odběru viz kapitola  C-5

C-10  Nezbytné operace se vzorkem, stabilita

- uzavřené zkumavky s biologickým materiálem (BM) musí být dopraveny do laboratoře v co nejkratším možném čase

- biologický materiál je na TO doručen potrubní poštou, osobní donáškou nebo transportním vozidlem z ostatních pracovišť

- biologický materiál ze zařízení mimo KKN a.s. je přivážen tak, aby byla dodržena všechna preanalytická doporučení (transport vzorků se provádí při teplotě +15 - +25 °C)

- vyšetřený biologický materiál se uchovává na TO ve vyhrazených lednicích 7 dní

- veškeré nesrovnalosti týkající se odebraného materiálu nebo dokumentace, řeší pracovník laboratoře telefonicky ihned se zdravotnickým personálem příslušného oddělení

C-11  Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky

- Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 v aktuálním znění, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

- Postupy, zásady a odpovědnosti zaručující bezpečnou práci zaměstnanců TO stanovuje směrnice BOZP pro KKN a.s. Laboratoře TO jsou pracovišti rizikovými, kde hrozí nebezpečí profesionální infekce, poleptání, pořezání, píchnutí jehlou. Na základě směrnice byly stanoveny zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem.

- Každý vzorek biologického materiálu je považován za potenciálně infekční. Při práci v laboratoři musí mít pracovník ochranný oděv, při manipulaci s biologickým materiálem gumové rukavice. Po skončení práce si musí vždy umýt ruce mýdlem, vodou a dezinfikovat je.

- Pracovní plochy se dezinfikují pravidelně nebo kdykoliv při kontaminaci, při pipetování se používají automatické dávkovače nebo jednorázové pipety.

- Žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem - to je důvod k odmítnutí vzorku.

- Je třeba zamezit možnému kontaktu pacientů i veřejnosti s biologickým materiálem po odběru.

- Svoz vzorků je zajišťován v uzavřených transportních boxech, tak aby během transportu nedošlo k jeho rozlití nebo jinému znehodnocení a nedošlo ke kontaminaci osob nebo dopravních prostředků použitých k přepravě.

- Pro minimalizaci rizika je nutno dodržovat tyto hlavní zásady: udržování pořádku a čistoty na pracovišti, dodržování bezpečnostních předpisů, pokynů a opatření, dodržování předepsaných pracovních postupů TO. Všechny spolupracující subjekty jsou povinny tyto pokyny uplatňovat v plném rozsahu.

C-12  Informace k dopravě vzorků

- biologický materiál při transportu je nutné chránit před vysokou teplotou, zmrznutím, přímým světlem a zvýšenými otřesy

- transport vzorků musí být dostatečně rychlý, aby nedošlo k jejich znehodnocení

- dodržení podmínek transportu je na příjmu TO kontrolováno a jejich nedodržení může být důvodem pro odmítnutí vzorků ke zpracování

- mezi klinickými a laboratorními odděleními KKN a.s. nemocnice v Karlových Varech je využívána potrubní pošta (PP), vzorky jsou transportovány v obalu vloženém do speciální patrony

- v případě poruchy PP je z ostatních pracovišť doručení vzorků biologického materiálu (BM) zajištěno pověřeným sanitářem v transportním boxu

- doprava BM z jiných pracovišť je zajištěna vozidly pro transport BM, vzorky jsou transportovány s příslušnou dokumentací (žádanky), která je zabezpečená proti poškození (nepromokavý obal)

D- Preanalytické procesy v laboratoři

D-1 Příjem žádanek a vzorků

- do laboratoře TO se zasílá biologický materiál vždy se žádankou s kompletními identifikačními údaji

- na statimovou žádanku nelze dopisovat požadavky, které se provádí pouze v rutinním provozu

- na vyšetření objednávaná telefonicky, je nutno dodat žádanku v nejkratším možném čase po objednání

- Nezbytnou identifikací biologického materiálu před přidělením laboratorního čísla tvoří nejméně jméno a příjmení pacienta a číslo pojištěnce.

- Pokud je zkumavka s biologickým materiálem označena pouze příjmením pacienta, laboratoř ji může přijmout za předpokladu, že je jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací.

- Identifikace pacienta na biologickém materiálu - viz kapitola C-7, Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku.“

D-2 Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků

Odmítnout lze:

- žádanku s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje pro styk se zdravotní pojišťovnou (číslo pojištěnce, příjmení a jméno, typ zdravotní pojišťovny, IČZ odesílajícího lékaře nebo pracoviště, základní diagnóza) a není možné je doplnit na základě dotazu indikujícího oddělení nebo obsahuje požadavek (požadavky) na vyšetření, které laboratoře TO neprovádějí ani nezajišťují (s ohledem na seznam zajišťovaných vyšetření)

- žádanku nebo odběrovou nádobu znečištěnou biologickým materiálem

- neoznačenou nádobu s biologickým materiálem nebo takovou, kde není způsob identifikace materiálu z hlediska nezaměnitelnosti dostatečný

- biologický materiál bez žádanky

- žádanka pro hospitalizované pacienty žádanky s razítkem ambulance

- žádanka s razítkem lékaře odbornosti 002 (pracoviště praktického lékaře pro děti a dorost) u pacientů starších 19 let,  požadavek na vyšetření dítěte od lékaře jiné než pediatrické odbornosti může být přijat pouze tehdy, je-li věk pacienta vyšší než 10 let

- pacienta muže s razítkem lékaře odbornosti 603 a 604 (gynekologie)

D-3 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky

- na TO jsou přijímány pouze vzorky správně odebrané, řádně označené spolu se správně vyplněnou žádankou, viditelně nepoškozené, určené ke zpracování na TO (kontrolu provádí ZL při příjmu materiálu)

- při provádění kontrol mohou být zjištěny neshody - drobné neshody řeší pracovník provádějící kontrolu ihned (telefonicky) a pokud se vyřeší, je předán biologický materiál ke zpracování - písemný záznam se neprovádí

- neshodný BM, který se nevyřeší ihned, uloží pracovník provádějící kontrolu odděleně do stojánku označeném ,,Neshody při příjmu” v souladu s preanalytickými požadavky - o neshodě a provede záznam do LIS ,,Neshoda“

Rutinní vyšetření:

- při nesprávné či neúplné identifikaci pacienta na biologickém materiálu se analýza v případě rutinních požadavků neprovádí

- při nedostatečné identifikaci pacienta na žádance je-li to možné, doplní potřebné údaje pracovnice expedice materiálu již během příjmu a předá vzorek ke zpracování

- není-li možné doplnit údaje, pracovnice expedice provede úpravu BM pro skladování podle preanalytických doporučení a vzorek uskladní (nejdéle 72 hod.) - pokud je k dispozici údaj o odesílajícím oddělení a alespoň základní identifikace nemocného, kontaktuje pracovnice příjmu odesílatele telefonicky nebo písemně a vyžádá dodání nové žádanky s úplnou identifikací pacienta

- není-li do vypršení doby uskladnění k dispozici údaj o odesílajícím oddělení a alespoň základní identifikace nemocného, BM laborantka likviduje

- rozhodnutí o neprovedení analýzy je v kompetenci lékaře nebo jím pověřené osoby

- odesílající subjekt (ošetřující lékař nebo zdravotní sestra) obdrží od lékaře TO nebo jím pověřené osoby informaci o odmítnutí nesprávně identifikovaného biologického materiálu

Statim vyšetření:

- Při nesprávné či neúplné identifikaci pacienta na biologickém materiálu a/nebo na žádance se analýza v případě požadavků na statimová vyšetření či vyšetření z vitální indikace provede za dodržení následujících podmínek: ZL BM označí a zadá do databáze pod identifikací uvedenou na biologickém materiálu (případně pod generovaným rodným číslem nebo s označením „Neznámý" a podobně). Provede vyšetření a do výsledkového listu uvede, že akutní vyšetření nebo vyšetření z vitální indikace bylo provedeno při nedostatečné identifikaci pacienta. Uschovává se originální zkumavka a materiál upravený k analýze po dobu 72 hodin.

- Výsledky odpovědný pracovník nevydá, pokud požadující lékař nebo osoba odpovědná za odběr BM nepřebere zodpovědnost za identifikaci BM nebo nezajistí správné informace. Zodpovědnost přebere podpisem na žádance nebo potvrdí telefonicky. Laborantka tuto skutečnost uvede ve volném komentáři a do dokumentace „Neshody, reklamace na příjmu materiálu“.

- Rozhodnutí o nepřijetí BM k analýze je v kompetenci ZL provádějící příjem, který rovněž o této skutečnosti informuje odesílající subjekt, pokud je znám. V případě pochybnosti předá k řešení lékaři.

D-4  Vyšetřování smluvními laboratořemi

| Název vyšetření | Název smluvní laboratoře, provádějící vyšetření | Kontaktní údaje smluvní laboratoře |
| --- | --- | --- |
| HIV Ab/Ag - konfirmace | Národní referenční laboratoř pro AIDS | Státní zdravotní ústav Laboratoře Centra epidemiologie a mikrobiologie Národní referenční laboratoř pro AIDS Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 |
| HBsAg - konfirmace | Národní referenční laboratoř pro virové hepatitidy | Státní zdravotní ústav Laboratoře Centra epidemiologie a mikrobiologie Národní referenční laboratoř pro virové hepatitidy Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 |
| HCV Ab - konfirmace | Národní referenční laboratoř pro virové hepatitidy | Státní zdravotní ústav Laboratoře Centra epidemiologie a mikrobiologie NRL pro virové hepatitidy Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 |
| Syfilis - konfirmace | Národní referenční laboratoř pro diagnostiku syfilis | Státní zdravotní ústav Laboratoře Centra epidemiologie a mikrobiologie Národní referenční laboratoř pro diagnostiku syfilis Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 |
| Imunohematologické konsiliární vyšetření | Referenční laboratoř pro imunohematologii | Ústav hematologie a krevní transfúze, U nemocnice 1, 128 20 Praha 2 |
| Protilátky proti trombocytůma leukocytům | Transfúzní oddělení FN Plzeň | FN Plzeň Dr. E. Beneše 13 305 99 Plzeň - Bory |
| Ozáření TP | Hemato-onkologické oddělení FN Plzeň | FN Plzeň alej Svobody 80 304 60 Plzeň - Lochotín |

- transport vzorků BM a TP zajišťuje TO

E- Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E-1 Hlášení výsledků v kritických intervalech

Výsledkem v kritickém intervalu se rozumí výsledek, který se liší od předchozího výsledku, nebo jeho hodnota se významně odlišuje od fyziologické hodnoty.

- neshoda krevní skupiny oproti minulému vyšetření, podezření na záměnu pacienta nebo administrativní chybu

- pozitivní nález kompletních nebo inkompletních protilátek

- pozitivní zkouška kompatibility

- pozitivní PAT

Výsledky v kritických intervalech hlásí laborantka /nebo lékař TO/ ordinujícímu lékaři nebo SZP oddělení. Po telefonickém sdělení nálezu provede záznam do LIS a do záznamové dokumentace, že byl výsledek telefonicky hlášen, a uvede jméno osoby, které byl výsledek hlášen a čas hlášení. Poté nahlásí laborantka tyto nálezy lékaři TO, který rozhodne o dalším postupu.

Pokud jde o opakovaný nález v archivu pacientů, nepodléhají tyto parametry telefonickému sdělování.

E-2 Informace o formách vydávání výsledků

Pojmy:

- Rutinní vyšetření - z pohledu rychlosti zpracování a časové odezvy vydání výsledku znamená provedení analýzy v základním provozním režimu. U vyšetření prováděných denně obvykle s vydáním výsledku týž den, v závislosti na času příjmu BM na TO.

- Statim - znamená upřednostnit analýzu před rutinními vyšetřeními včetně preanalytické fáze a zahájit vyšetření mimo pořadí ihned.

- Vitální indikace - označení pro život ohrožující stavy. Pro laboratorní vyšetření znamená absolutní prioritu i za cenu event. pozdržení rutinních a statimových analýz.

Způsob vydávání laboratorních výsledků:

Vydává se originál výsledku vyšetření, kopie výsledků vyšetření jsou uloženy v archivu TO.

1. Písemná/Tištěná forma

a) pro klinická pracoviště v rámci KKN a.s. nemocnice v Karlových Varech

Výsledky vyšetření  pro jednotlivá klinická pracoviště se vkládají do označených obálek  a odesílají se v patronách na příslušné adresy PP.

b)  pro ostatní pracoviště

Výsledky vyšetření jsou odesílány poštou. Jsou vkládány do obálek s adresou indikujícícho zdravotnického zařízení a zpáteční adresou formou razítka TO administrativní pracovnicí. Obálky s nálezy jsou předány  administrativní pracovnicí - osobě pověřené transportem pošty.

2.  Elektronická forma

- je vedena pouze na pracovišti TO

3. Telefonické sdělování laboratorních výsledků

- telefonicky jsou výsledky sdělovány lékaři nebo ZS příslušného oddělení

- výsledky, které určují svým charakterem diagnózu zhoubných onemocnění a závažných přenosných onemocnění nelze telefonicky sdělovat

Výsledky podléhající telefonickému hlášení

- výsledky z vitální indikace

- výsledky vyžadující neodkladné oznámení (viz E-1 Hlášení výsledků v kritických intervalech)

Výsledky sdělované telefonicky na vyžádání

- jsou sdělovány zcela výjimečně, dotaz musí být žadatelem odůvodněn, žadatel musí uvést své jméno a pracoviště, odkud volá

- pokud pracovník laboratoře má pochybnosti o identifikaci volaného a jedná se o závažný výsledek, vyžádá si telefonní číslo oddělení (stanice), spojí se s žadatelem opětovně a teprve potom oznámí požadované údaje

- v případě jakýchkoliv nejasností může požadovat k telefonu jinou kompetentní osobou

Výsledky,  které se telefonicky běžně nesdělují

- pacientům se výsledky telefonicky nesdělují

- pouze na žádost ošetřujícího lékaře (písemně na žádance nebo telefonicky) mohou pracovníci laboratoře (VŠ, SZP) telefonicky sdělit pacientovi laboratorní výsledky s výjimkou výsledků, které nelze telefonicky sdělovat - viz výše.

E-3 Typy výsledků a laboratorních zpráv a jejich popis

Výsledkem imunohematologického nebo sérologického vyšetření je záznam, který obsahuje:

- jednoznačnou identifikaci pacienta (příjmení, jméno, rodné číslo)

- název oddělení a IČZ (IČP) lékaře požadujícího vyšetření, telefonní kontakt

- datum a čas odběru primárního vzorku (pokud je požadující objekt uvede na žádanku)

- datum a čas přijetí primárního vzorku laboratoří

- nezaměnitelnou identifikaci  vyšetření (číslo)

- výsledek vyšetření

- datum a čas vydání výsledku

- jiné poznámky (označení vzorku v LIS, texty ke kvalitě nebo dostatečnosti primárního vzorku, které mohou nežádoucím způsobem ovlivnit výsledek)

- podpis osoby a razítko laboratoře, která vyšetření zpracovala

Typy výsledků

- kompletní výsledek je po schválení vydáván v písemné podobě

- dodací list TP

- kopie výsledkového listu z archívu

E-4 Vydávání výsledků přímo pacientům

- pacientům - samoplátcům  se výsledky laboratorních testů vydávají v zalepené obálce, na podkladě osobní identifikace pacientka OP či jiným platným osobním dokumentem s fotografií denně od 8.00–14.00 na pracovišti expedice

E-5 Opakovaná a dodatečná vyšetření

Biologický materiál na TO se skladuje pro tyto účely:

Opakovaná vyšetření: se provádí z téhož primárního vzorku na pokyn lékaře TO nebo lékaře na klinickém oddělení z důvodu ověření výsledků:

- nepravděpodobných

- neodpovídajících archivu pacienta

- nebo k vyloučení záměny vzorku na TO (pokud možno z primární odběrové zkumavky)

Dodatečná vyšetření (,,doordinováno"): se provádí na žádost lékaře, eventuálně sestry z  klinického oddělení s přihlédnutím k množství vyšetřovaného materiálu.

Vždy je nutno dodat novou žádanku, v případě vitální indikace se vyšetření provede ihned na telefonickou žádost, žádanku oddělení dodá v co nejkratší možné době.

Zásady výdeje TP v souvislosti s časovým intervalem odběru vzorku a podáním transfuze:

| Pacient transfundován před | Vzorek má být odebrán nejdříve |
| --- | --- |
| 3-14 dní | 24 hodin před transfuzí |
| 14-28 dní | 72 hodin před transfuzí |
| 28 dní-3 měsíce | 1 týden před transfuzí |

E-6 Změny výsledků a nálezů

- veškeré opravy výsledků a nálezů se provádí v LIS  - hodnoty se přepisují a na změnu se upozorní zápisem ve volném komentáři (poznámka se provádí i v primární písemné dokumentaci)

- veškeré manipulace s daty jsou dohledatelné

- každý, kdo zjistí chybu v již vydaném nálezu, upozorní na tuto skutečnost lékaře, případně VŠ pracovníka nebo odpovědnou laborantku, kteří zajistí opravu vydaného nálezu a vyplní protokol o nestandardní situaci

Neshoda zjištěná před archivací výsledku

- na zjištěnou neshodu upozorní vždy osoba, která opravu provedla ošetřujícího lékaře, případně zdravotní sestru příslušného oddělení, telefonicky

- chybný výsledek v nálezu osoba, která opravu provádí, přepíše a vydá

- osoba, která opravu provedla, je identifikována v LIS

- opravený vytištěný výsledek je systémem označen datem a časem tisku

- v LIS jsou dohledatelné veškeré změny, včetně data, času a identifikace osoby, která opravu provedla

- tento soubor je denně při inicializaci systému zapisován na server LIS

Neshoda zjištěná po archivaci výsledku

- pokud je zjištěna neshoda až po archivaci výsledku, může opravu provést pouze lékař TO

- chybný výsledek v archivovaném výsledkovém listě přepíše, výsledkový list vytiskne, ručně napíše informace o provedené opravě, podepíše a výsledek vydá

- v případě, že se jedná o opravu klinicky závažného výsledku, upozorní na tuto skutečnost ošetřujícího lékaře, případně sestru příslušného oddělení telefonicky

- provede se záznam o identifikaci neshody

E-7 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku

Rychlost odezvy laboratoře je základním atributem klinické laboratoře, čas odezvy odráží klinické potřeby. Dostupností se míní časový interval od převzetí biologického materiálu laboratoří do zveřejnění výsledku.

Časová dostupnost laboratorního nálezu na klinickém pracovišti

- vyšetření STATIM včetně zkoušky kompatibility do 60 min. (v závislosti na počtu došlých požadavků)

- vyšetření VITÁLNÍ INDIKACE mají při zpracování absolutní přednost, tj. výsledek je alespoň předběžně stanoven a hlášen na oddělení do 15 min

- výsledky rutinních vyšetření přijatých v době od 7 do 15.30 hod se vydávají průběžně s časovou odezvou  nad 120 minut

- výsledky vyšetření infekčních markerů  se vydávají v závislosti na pořadí příjmu materiálu 2x týdně

E-8 Konzultační činnost laboratoře

Konsilium

Nejvyšším stupněm je konzilium lékaře TO na klinickém pracovišti u lůžka nemocného.

- konzilium zahrnuje anamnézu, fyzikální vyšetření pacienta, vyhodnocení laboratorních a všech ostatních nálezů a výsledků

- závěr konziliárního vyšetření obsahuje diagnózu, případně diferenciální diagnózu současného stavu pacienta a návrh doplňujících, případně opakovaných laboratorních vyšetření k potvrzení nebo stanovení diagnózy

Konzultace

- jedná se o osobní nebo telefonickou konzultaci nad výsledky laboratorního vyšetření v kontextu ostatních vyšetření a celkového stavu pacienta se zaměřením na interpretaci imunohematologického nálezu a následnou hemoterapií

Komentáře a hodnocení

- vybraná speciální imunohematologická  vyšetření jsou doprovázena komentářem s vyhodnocením

E-9 Způsob řešení stížností

- drobné ústní připomínky k práci laboratoře řeší jednotliví pracovníci laboratoře průběžně, informují o nich management laboratoře během dne - tento typ stížností se nezaznamenává

- závažné nebo písemné stížnosti řeší vždy vedení TO, stížnost se eviduje - o řešení stížnosti se provede písemný záznam

E-10 Vydávání potřeb laboratoří

- laboratoř nevydává žádné potřeby

F- Množina laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří včetně popisu položek (příklad řešení):

F-1 Seznam vyšetření dostupných na TO

| Vyšetření | Metoda | Rozmezí výsledků |
| --- | --- | --- |
| Vyšetření krevní skupiny ABO, Rh | zkumavková | typ krevní skupiny (AB0,Rh) |
| Vyšetření Rh fenotypu | zkumavková, sloupcová aglutinace | jednotlivé Ag Rh systému |
| Vyšetření dalších erytrocytárních Ag | zkumavková, sloupcová aglutinace | soubor erytrocytárních Ag |
| Přímý antiglobulinový test (PAT) | zkumavková, sloupcová aglutinace | negativní - pozitivní |
| Vyšetření nepravidelných protilátek proti ery | zkumavková, sloupcová aglutinace | negativní - pozitivní, typ Ab |
| Volné protilátky ABO systém | zkumavková, sloupcová aglutinace | negativní - pozitivní |
| Identifikace protilátek | zkumavková, sloupcová aglutinace | typ Ab |
| Titrace protilátek | zkumavková, sloupcová aglutinace | negativní - pozitivní (titr Ab) |
| Test kompatibility | zkumavková, sloupcová aglutinace | kompatibilní - inkompatibilní |
| Potransfúzní reakce | zkumavková, sloupcová aglutinace | slovní závěr lékaře |
| Vyšetření chladových aglutininů | zkumavková | negativní - pozitivní |
| HIV Ag/Ab | chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA) | negativní - reaktivní |
| anti-HCV | chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA) | negativní - reaktivní |
| HBsAg | chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA) | negativní - reaktivní |
| Syfilis | chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA) | negativní - pozitivní |
| kvantitativní stanovení specifických IgG protilátek proti SARS-CoV-2 | chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA) | negativní - pozitivní |
| HLA B 27 | Cytotoxický test | negativní - prokázán |

G-  Pokyny a instrukce

G-1 Pokyny pro oddělení

Pokyny pro výdej TP:

- požadavek na výdej TP oznámí telefonicky SZP klinického oddělení  na č. kl. 5453

- ZL připraví  transportní patronu (TP, výsledková zpráva, dodací list) k výdeji a upozorní oddělení  telefonicky o expedici

- SZP klinického oddělení v cílové stanici  PP převezme TP a dokumentaci, provede kontrolu převzatého TP

- na TO pošle kopii dodacího listu s časem převzetí TP a podpisem SZP

- v případě, že transportní patrona s TP nedorazí do cílové stanice PP do 15 minut od odeslání z TO, musí SZP telefonicky tuto skutečnost oznámit na TO č. kl. 5453

- v případě, že se nevrátí dodací list na TO do 30 min. - ZL  TO kontaktuje telefonicky oddělení a potvrdí si příjem TP

G-2 Pokyny pro pacienty

- Odběr krve pacienta

- odběry se provádí většinou ráno, nalačno

- večer před odběrem se vynechají tučná jídla (před odběrem se nemá kouřit, pít alkoholické nápoje a černou kávu)

- ráno před odběrem se nemá jíst, ale je vhodné vypít 1-2 dl neslazeného čaje nebo vody

G-3 Pokyny pro dárce krve

- odběry se provádí v odběrové dny viz LP B-2

- před odběrem krve nebo jejích složek není vhodné 24 hod předem pít ve větším množství alkohol a jíst tučná jídla, není vhodná ani velká fyzická námaha (sportovní výkon a pod.).

- den před odběrem je nutné  dodržovat  dostatečný pitný režim

- na vlastní odběr se dárce nemusí dostavit nalačno, např. ráno je dobrá lehká netučná snídaně a zejména dostatek tekutin.

I- Požadavkové listy (vzory ke stažení) +

www.kkn.cz

J- Zkratky

| ZTS | Zařízení transfuzní služby |
| --- | --- |
| TO | transfuzní oddělení |
| TP | transfuzní přípravky |
| NIS | nemocniční informační systém |
| LIS | laboratorní informační systém |
| BM | biologický materiál |
| PP | potrubní pošta |
| PAT | přímý antiglobulinový test |
| NAT | nepřímý antiglobulinový test |
| TK | test kompatibility |
| EBR | erytrocyty bez buffu-coatu resuspendované |
| ERD | erytrocyty resuspendované deleukotizované |
| EARD | erytrocyty z aferezy resuspendované deleukotizované |
| APK | autologní odběr: Plná krev |
| AEBR | autologní odběr: Erytrocyty bez buffu-coatu resuspendované |
| P | plazma z plné krve |
| PA | plazma z aferezy |
| PKP | plasma z plné krve pro průmyslové zpracování |
| PAP | plazma z aferezy pro průmyslové zpracování |
| TB | trombocyty z buffy - coatu |
| TBS | trombocyty z buffy-coatu směsné |
| TBSD | trombocyty z buffy–coatu směsné deleukotizované |
| TBSR | trombocyty z buffy–coatu směsné v náhradním roztoku |
| TBSDR | trombocyty z buffy–coatu směsné deleukotizované v náhradním roztoku |
| TA | trombocyty z aferezy |
| TAD | trombocyty z aferezy deleukotizované |
| TAO | trombocyty z aferezy ochuzené o leukocyty |
| TADR | trombocyty z aferezy deleukotizované náhradním roztoku |
| OP | občanský průkaz |
| ZL | zdravotní laborant |
| Ag | antigen |
| Ab | protilátka |
| HIV Ag/Ab | vyšetření protilátek anti-HIV-1,2 a HIV p24 antigenu |
| HCV/Ab | protilátky proti viru hepatitidy C |
| HBsAg | povrchový antigen HBV (Hepatititis B) viru |
| CLIA | chemiluminiscenční imunoanalýza |
| RPR | rychlá reaginová reakce |
| HLA | lidský leukocytární antigen |
| LP | laboratorní příručka |
| ÚPS | ústavní pohotovostní služba |
| EHK | externí kontrola kvality |
| SZP | střední zdravotní personál |
| VŠ | vysokoškolák |
| Po | pondělí |
| Út St | úterý středa |
| Čt | čtvrtek |
| Pá | pátek |
| So | sobota |
| Ne | neděle |