Po vytištění je dokument platný pouze po označení razítkem Oddělení klinické mikrobiologie, jinak se jedná o neřízený dokument.

Zeleně označený text – provedené změny v LP

A Úvod

A-1 Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládáme Vám nabídku našich služeb, které poskytujeme v oblasti laboratorní medicíny. Laboratorní příručka je určena lékařům a sestrám. Je připravena v souladu s normou ISO 15189.

A-2 Obsah

A Úvod

A-1 Úvodní slovo

A-2 Obsah

A-3 Zkratky

B Informace o laboratoři

B-1 Identifikace laboratoře a důležité údaje

B-2 Základní informace o laboratoři

B-3 Zaměření laboratoře, úroveň a stav akreditace pracoviště

B-4 Organizace laboratoře, vnitřní členění

B-5 Spektrum nabízených služeb

C Manuál pro odběry primárních vzorků

C-1 Základní informace

C-2 Požadavkové listy (žádanky)

C-3 Ústní požadavky na vyšetření (dodatečná a opakovaná vyšetření)

C-4 Používaný odběrový systém

C-5 Příprava pacienta před vyšetřením, odběr vzorku

C-6 Identifikace pacienta na žádance, označení vzorku

C-7 Množství vzorku

C-8 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita vzorku

C-9 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky

C-10 Informace k dopravě vzorků a k zajištění svozu vzorků

D Preanalytické procesy v laboratoři

D-1 Příjem žádanek a vzorků

D-2 Alikvotace vzorků

D-3 Kritéria pro odmítnutí vzorku

D-4 Postupy při nesprávné identifikaci žádanky/vzorku

D-5 Vyšetřování smluvními laboratořemi

E Výdej výsledků a  komunikace s laboratoří

E-1 Informace o formách vydávání výsledků

E-2 Vydávání výsledků přímo pacientům

E-3  Hlášení pozitivních nálezů

F Seznam laboratorních vyšetření, intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku

G Přílohy

G-1 Průvodka na sérologická a virologická vyšetření

G-2 Průvodka na bakteriologická vyšetření

G-3 Kódy vyšetření

G-4 Seznam kritických hodnot

A-3 Zkratky

ART – Acidorezistentní tyčky

ATB -  Antibiotikum

Anti-HCV – protilátky proti viru hepatitidy C

BAL – Bronchoalveolární laváž

CŽK - Centrální žilní katetr

DIČ – Daňové identifikační číslo

DNA – Deoxyribonukleová kyselina

ESBL – Širokospektrá beta- laktamáza

G- tyčky- Gram negativní tyčky

HAV IgM – Protilátky třídy IgM proti hepatitidě A

HBsAg – Povrchový (surface) antigen viru hepatitidy B

HBeAg – E-antigen  viru hepatitidy B

HEV IgM - Protilátky třídy IgM proti hepatitidě E

HSV- Herpes simplex virus

IČO – Identifikační číslo organizace

IČP – Identifikační číslo pracoviště

IgA – Protilátky třídy Ig A

IgE – Protilátky třídy IgE

IgG – Protilátky třídy IgG

IgM – Protilátky třídy Ig M

IMP- karbapenemáza třídy B

JOP – jiný odborný pracovník

KKN a.s. – Karlovarská krajská nemocnice a.s

KPC- karbapenemáza třídy A

KVAB – Kvantitativní bakteriurie

LIMS – Laboratorní informační mikrobiologický systém

LIS – Laboratorní informační systém

LP – Laboratorní příručka

MRSA – Methicilin rezistentní Staphylococcus aureus

NDM- karbapenemáza třídy B

NK- nukleová kyselina

NRL – Národní referenční laboratoř

OKBHKV – Oddělení klinické biochemie a hematologie nemocnice K. Vary

OKMKV – Oddělení klinické mikrobiologie nemocnice K. Vary

OXA- karbapenemáza třídy D

PCR – RT –polymerázová řetězová reakce v reálném čase

PMK- permanentní močový katetr

RNA – Ribonukleová kyselina

SARS-CoV-2 (Covid 19)- těžký akutní respirační syndrom způsobený koronavirem

SZÚ – Státní zdravotní ústav

TAS – tracheální aspirát

TBC – Tuberkulóza

ÚZIS  - Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

VIM- karbapenemáza třídy B

VZV- Varicella- zoster virus

B Informace o laboratoři

B-1 Identifikace, základní údaje

Název laboratoře: Oddělení klinické mikrobiologie, Karlovarská krajská nemocnice a.s.

IČO: 26365804

DIČ: CZ 26365804

IČP: 42008982

Předmět činnosti: Laboratorní vyšetření v lékařské mikrobiologii

Adresa: Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary

Okruh působnosti laboratoře: mikrobiologická laboratorní diagnostika

Vedoucí laboratoře:  Prim. MUDr. Alena Beranová

Manažer kvality: MUDr. Alena Beranová

B-2 Základní informace o laboratoři

|  | Jméno a příjmení | telefon | e-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| Vedoucí laboratoře | Prim. MUDr. Alena Beranová | 354 225 623 | alena.beranova@kkn.cz |
| Vrchní laborant | Libuše Holečková | 354 225 519 | libuse.holeckova@kkn.cz |
| Administrativní pracovník | Pavlína Klánová | 354 225 522 | pavlina.klanova@kkn.cz |
|  | Lékařský pokoj 1 | 354 225 518 |  |
|  | Lékařský pokoj 2 | 354 225 521 |  |
|  | Pokoj JOP | 354 225 520 |  |
|  | Příjem materiálu | 354 225 634 |  |
|  | Laboratoř močová a respirační | 354 225 624 |  |
|  | Laboratoř střevní a parazitologická | 354 225 625 |  |
|  | Laboratoř klinická | 354 225 626 |  |
|  | Varna | 354 225 637 |  |
|  | Laboratoř serologie | 354 225 660 |  |
|  | Laboratoř virologie | 354 225 662 |  |

B-3 Zaměření laboratoře

Oddělení klinické mikrobiologie zajišťuje mikrobiologickou laboratorní diagnostiku pro pacienty lůžkových oddělení i ambulantních specialistů nemocnic v Karlových Varech, Chebu, od praktických i odborných lékařů této oblasti, případně jiných oblastí a zařízení, včetně vzorků sterility prostředí a biologického materiálu zvířat.

Činnost oddělení klinické mikrobiologie spočívá ve zjištění etiologie, patogeneze a imunogeneze onemocnění vyvolaných mikroorganizmy a poskytování diagnostických, interpretačních, terapeutických a epidemiologických podkladů. Ve své činnosti vycházíme z vědeckých základů a poznatků mikrobiologie a jejich dílčích oborů – bakteriologie, parazitologie, mykologie, sérologie, virologie.

Vyšetření u nás prováděná řeší diferenciálně diagnostické problémy, které vyplývají z necharakteristické symptomatologie, která může být vyvolána celou řadou mikroorganizmů náležejících do rozdílných taxonomických skupin. Kromě přesné identifikace původce a ověření  jeho citlivosti k antimikrobiálním léčivům, případně antimykotikům, spolurozhoduje mikrobiolog při terapii a opakovaným vyšetřením ověřuje úspěšnost léčebných postupů, případně nutnost změny terapie.

Mikrobiolog poskytuje informace o nálezu infekčního agens spadajícího do kategorie povinně hlášených infekcí a umožňuje tak státním orgánům činit opatření v širším měřítku. Epidemiologické přístupy jsou na oddělení mikrobiologie využívány i pro surveillance a kontrolu rezistence k antibiotikům (na oddělení je zřízeno antibiotické středisko) a poskytování nepostradatelných podkladů pro surveillance a kontrolu nozokomiálních infekcí.

Laboratoř splnila podmínky Auditu I. a II., Dozorového auditu A a B Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře (NASKL). Je vedena v Registru klinických laboratoří a splňuje základní technické a personální požadavky pro vstup do tohoto registru.

B-4 Organizace laboratoře, vnitřní členění

Oddělení klinické mikrobiologie je umístěno v 1.podzemním patře pavilonu D v areálu nemocnice.

Pracovní doba

Pondělí – pátek           	 	630 – 1500, bakteriologie pohotovost do 1530

Sobota                         		600 – 1200

Neděle + státní svátky           	800 – 1000

Oddělení klinické mikrobiologie je organizačně členěno na úseky a laboratoře:

Úsek laboratoří bakteriologie, parazitologie, mykologie a TBC:

- příjem vzorků

- laboratoř střevní a parazitologická

- laboratoř močová

- laboratoř respirační

- laboratoř mykologie

- laboratoř TBC

- laboratoř klinická

Úsek pomocných provozů :

- varna

- umývárna skla

- přípravna skla

- likvidace biologického materiálu

Úsek sérologie a virologie :

- laboratoř sérologie

- laboratoř virologie

- laboratoř PCR

B-5 Spektrum nabízených služeb

Laboratoř poskytuje základní mikrobiologická vyšetření v oblasti bakteriologie, mykologie, sérologie, virologie, parazitologie a základní diagnostiky přítomnosti acidorezistentních tyček. Dále poskytuje konzultační služby v těchto oblastech. Využívá svozu KKN a.s. (OKBHKV a nemocnice Cheb) pro dopravu materiálu, výsledkových listů a dodávky odběrových souprav zákazníkům.

Seznam vyšetření – viz. kapitola F

C. Manuál pro odběry primárních vzorků

C-1 Základní informace

V naší laboratoři jsou k dispozici odběrové soupravy  pro KKN a.s. a spolupracující subjekty zdarma.

- Informace o jednotlivých testech kapitola F

C-2 Požadavkové listy (žádanky)

Pro objednání vyšetření v mikrobiologické laboratoři Nemocnice v K.Varech KKN a.s. jsou základními objednávkovými listy 3 typy žádanek:

- žádanka – Průvodka na sérologická a virologická vyšetření

- žádanka – Průvodka na PCR vyšetření

- žádanka – Mikrobiologická průvodka

Použití jiných formulářů je přípustné, pokud jsou v nich vyplněny všechny povinné údaje,uvedené níže.

Na požadavkovém listu musí být povinně vyplněny následující údaje:

- Číslo pojištěnce-pacienta (rodné číslo,číslo pojistky u cizích státních příslušníků)

- Jméno a příjmení pacienta

- Pohlaví pacienta

- Kód pojišťovny

- Základní a případně další diagnózy pacienta

- Datum narození pacienta v případě,že není jednoznačně určeno číslem pojištěnce

- Datum a čas odběru (datum a čas přijetí vzorku laboratoří jsou automaticky evidovány programem laboratorního informačního systému po přijetí žádanky)

- Identifikace objednavatele (čitelné razítko a podpis, IČP a odbornost lékaře)

- Kontakt na objednavatele – adresa, telefon, fax, e-mail

- Identifikace osoby  provádějící odběr (čitelný podpis)

- Specifikace materiálu

- Požadovaná vyšetření vázaná k dodanému vzorku

Nepovinné - doplňující údaje:

- Antibiotická léčba

- Datum prvních příznaků onemocnění

- Týden těhotenství

- Zda se jedná o I.nebo II.odběr

- Adresa pacienta

Upozornění pro žadatele:

- Laboratoř nesmí přijmout žádanku ambulantního pacienta s razítkem lůžkového oddělení a jednotek intenzivní péče bez označení ambulant na žádance

- Laboratoř nesmí přijmout žádanku od dětských lékařů (obvodních i nemocničních) u pacientů starších 19 let.

- Laboratoř nesmí přijmout žádanku pacienta muže s razítkem odbornosti 603 a 604 (gynekologie), pokud není vyšetřován v rámci neplodnosti páru.

Postup při odmítnutí vzorku viz kapitola D, bod 2 – Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) vzorků.

Postup při nesprávné identifikaci viz kapitola D, bod 3. Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky.

C-3 Ústní požadavky na vyšetření (dodatečná a opakovaná vyšetření)

Z některých vzorků dodaných do laboratoře lze na základě telefonického doobjednání lékařem provádět opakovaná nebo další vyšetření za dodržování následujících pravidel:

- Dodatečná vyšetření lze přiobjednat telefonicky, pokud je v laboratoři dostatečné množství vzorku pro provedení požadovaného vyšetření.

- Laboratoř uchovává vzorky krví a punktátů max. 7 dnů po ukončení vyšetření. Po tuto dobu lze doobjednat nebo opakovat vyšetření kvůli případné analytické chybě.

- Dodatečná vyšetření budou provedena pouze po zaslání nové průvodky odesilatelem vzorku.

C-4 Používaný odběrový systém

V laboratoři je přijímán jakýkoliv odběrový systém, který je v souladu s požadavky na objednaná vyšetření (typ vzorku). Ambulantním lékařům a specialistům mimo KKN a.s. je poskytován na vyžádání následující odběrový materiál.

Odběrové soupravy, které vydáváme:

- Pro sérologii - zkumavka pro odběr srážlivé krve

- Pro PCR – odběrové soupravy pro PCR

- Pro bakteriologii - zkumavka polystyrénová sterilní, objem 10 ml

- kontejner polystyrénový sterilní, objem 30 ml

- odběrový tampon ve zkumavce syntetický, plastová tyčinka

- odběrový tampon ve zkumavce syntetický, aluminiová tyčinka

- odběrový systém CAT SWAB, syntetický, plastová tyčinka

- hemokultury firmy Becton Dickinson

- lahvička dětská pro odběr 1 – 3 ml krve

- lahvička aerobní pro odběr 8 – 10 ml krve

- lahvička anaerobní  pro odběr 8 – 10 ml krve

- Mycoplasmata – odběrová souprava

- Mykologie – Sabouraudův agar šikmý

C-5 Příprava pacienta před vyšetřením, odběr vzorku

C-5.1 Odběr srážlivé krve na sérologická vyšetření

Odběr žilní krve se provádí většinou ráno mezi 7.- 9.hodinou, ze žíly na paži. Pacient je nalačno a byl poučen, že odpoledne a večer před odběrem má  vynechat tučná jídla. Je vhodné, napije-li se pacient před odběrem 0,25 l vody.

C-5.2 Odběr moče

- Poučený pacient odebere střední proud ranní moče do sterilní zkumavky. Je nezbytné 2x omýt zevní genitál mýdlem, aby se zabránilo chemické a bakteriální kontaminaci a tím zkreslení výsledku.

- Pro průkaz legionel a pneumokoků v moči je doporučována ranní moč, ale postačuje jakýkoliv aktuální odběr moči.

- Pro průkaz mykoplazmat se odebírá první proud ranní moči.

C-5.3 Odběr stolice na parazity

- kusová stolice velikosti lískového oříšku do plastové nebo skleněné nesterilní nádobky (3x ob den)

- pacient by neměl 2 dny před odběrem jíst stravu obsahující drobná semena (např.mák) a velké množství vlákniny

- v případě odběru na améby je nutné si  zajistit rychlý transport do laboratoře (do 2 hodin po odběru musí     být vzorek zpracován, jinak není výsledek validní)

C-5.4 Odběr stěru análních řas (perianální otěr)

- pacient si alespoň 24 hodin před odběrem neomývá oblast konečníku.

Jsou 2 způsoby odběru:

a) sterilním tamponem bez transportního média zvlhčeným fyziologickým roztokem provést otěr  análních řas

b) nalepit průsvitnou pásku na okolí konečníku, pak strhnout a nalepit ji na podložní mikroskopické sklo

C-5.5 Odběr tlusté kapky a krevního roztěru na malárii

- materiál odebírat při vzestupu teplot, po domluvě s pracovníkem parazitologie

- je vhodné odebrat oba preparáty dvojmo

-  je možné použít žilní i kapilární krev – je doporučováno použít kapilární krev, žilní pouze v nutných případech

C-5.6 Odběr parazitů

- parazitické červy nebo jejich části transportovat do laboratoře vždy ve vodě nebo fyziologického roztoku, nikdy ne nasucho v odběrovém kontejneru

C-5.7 Odběr trichomonád

- Trichomonas vaginalis – odběr sterilním tamponem do transportního média pro trichomonády

- případně zhotovit nátěr na podložní sklo

C-5.8 Odběr hemokultur

- lahvičky firmy Becton-Dickinson

- odebrat při vzestupu teploty nejlépe před antibiotickou terapií nejlépe 2-3 sady

- děti – odběr do jedné lahvičky dětské – 1-3 ml krve

- dospělí – odběr do aerobní a anaerobní lahvičky 8-10 ml krve

- uchovat do doby transportu při pokojové teplotě

C-5.9 Odběr punktátu a ostatního tekutého materiálu

- odebírat do sterilních zkumavek– určeno pro rychlý transport, včetně přímého preparátu

- pro déletrvající transport je vhodné odebírat jako C-5.8 – dětská lahvička, pro zhotovení přímého preparátu odebrat i do sterilní zkumavky

- anaerobní vyšetření – stříkačka s ochranným krytem

C-5.10 Likvor

- Odběr do sterilní zkumavky, transport na oddělení do jedné hodiny po odběru. Současně jej lze také odebrat do dětské hemokultivační lahvičky. V případě malého množství odebraného likvoru akceptuje laboratoř odběr  pouze do dětské hemokultivační lahvičky  bez možnosti přímého preparátu a provedení latexové aglutinace.

C-5.11 Výtěry

- z horních cest dýchacích – tamponem nalačno a před provedením ústní hygieny

- z laryngu – za  stejných podmínek tamponem na drátku, ohnutým ve 2/3

- ostatní – běžným způsobem sterilním tamponem viz kapitola F

- z nasofaryngu na průkaz RNA respiračních virů včetně průkazu Covid 19 – tamponem s tekutým médiem pro odběr PCR

- materiál na anaerobní vyšetření – pouze tamponem s transportním médiem, u tekutého materiálu stříkačka s ochranným krytem

- odběr provést před aplikací mastí a jiných léčivých substancí a před toaletou rány

C-5.12 Odběr stolice

- klasická kultivace – sterilním tamponem

- na Campylobacter jejuni -  vždy sterilním tamponem s transportním médiem (např. Amies)

- na yersinie – sterilním tamponem s transportním mediem

- na Helicobacter pylori, Clostridioides difficile a Campylobater species – odběr kusové stolice do plastové nádobky

- na průkaz antigenu a toxinu Clostridia difficile  - odběr kusové stolice do plastové nádobky, rychlý transport do laboratoře

- odběr na průkaz rotavirů, adenovirů, norovirů a astrovirů – odběr kusové stolice velikosti lískového oříšku do plastové nádobky

C-5.13 Odběr biopsie na Helicobacter pylori

- do 20% roztoku glukózy a rychlý transport do laboratoře

C-5.14 Odběr sputa

- poučený pacient vykašlává skutečné sputum, nikoliv sliny do sterilního kontejneru, nejlépe ranní před provedením ranní hygieny

C-5.15 Intravaskulární cizí tělesa a katetry

- sterilní zkumavka nebo kontejner

C-5.16 odběr pro PCR diagnostiku

- odběry do souprav pro PCR  podle druhu materiálu

C-5.17 Mycoplasma hominis a Ureaplasma urealyticum

- moč zaslaná ve sterilní zkumavce

- odběrová souprava – z uretry, pochvy, cervixu, oka

C-5.18 Mykologický odběr

- šupiny, nehty aj. odběr přímo na Sabouraudův šikmý agar nebo sterilní zkumavka

- stěry – odběrový tampon bez média

C-6 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku

V laboratoři jsou přijímány pouze řádně vyplněné žádanky, na kterých je čitelně napsáno jméno a rodné číslo pacienta.Vzorky musí být označovány tak, aby při jejich příjmu do laboratoře mohly být jednoznačně identifikovány k určité žádance.

Postup při příjmu vzorku zahrnuje:

- identifikace dvojice vzorek-žádanka

- kontrola typu vzorku vzhledem k požadovaným vyšetřením

- kontrola požadovaných vyšetření (zda je provádíme)

- rozhodnutí o příjmu nebo odmítnutí vzorku

- kontrola úplnosti žádanky a její evidence v laboratorním informačním systému

- označením primárního vzorku a žádanky evidenčním číslem shodným s číslem vzorku v LISu

- preanalytické zpracování vzorku (separace séra a plasmy)

- předání vzorku k provedení vyšetření

- uskladnění vzorků za předepsaných podmínek

C-7 Množství vzorku

- moč na KVAB – 3-8 ml (u malých dětí 3 - 5 ml)

- moč na TBC – minimálně 30 ml

- likvor – 3-5 ml podle počtu požadovaných vyšetření

- krev na sérologická a virologická vyšetření – 5-10 ml krve podle počtu požadovaných vyšetření

- stolice na parazity, viry, Helicobacter pylori, Clostridioides difficile. – velikost lískového oříšku

- hemokultury – dětské lahvičky 1 – 3 ml a 8-10 ml do 1 lahvičky pro dospělé aerobní a anaerobní

C-8 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita

Po odebrání vzorků a jejich řádném označení jménem a minimálně rokem narození (nejlépe rodným číslem) pacienta  jsou odběrové nádobky skladovány tak, aby byly dodrženy podmínky preanalytické fáze, které jsou určeny typem požadovaných vyšetření.

C-9 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky

- Každý vzorek je nutné považovat za potenciálně infekční

- Žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem

- Vzorky od pacientů s již diagnostikovaným infekčním onemocněním mají být viditelně označeny

- Vzorky jsou přepravovány v uzavřených odběrových nádobkách, které jsou vloženy do stojánku nebo přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorků a jsou odděleny od žádanek.

- Vzorky v potrubní poště jsou ukládány do obalu k tomu určenému a jsou zabezpečeny proti vylití. Patrony jsou pravidelně 1x týdně (případně častěji podle potřeby) dezinfikovány, dokumentace o provedené desinfekci je uložena na příjmu.

Laboratoř a všechny spolupracující subjekty jsou povinny tyto pokyny uplatňovat v plném rozsahu.

C-10 Informace k dopravě vzorků a k zajištění svozu vzorků

C-10.1 Transport vzorků do laboratoře svozem biologického materiálu

- Svoz biologického materiálu od ambulantních lékařů a z lůžkových oddělení nemocnice v Chebu je prováděn tak, aby byly dodrženy časové limity pro stabilitu vzorků.

- Svoz pro oblast Chebu a Sokolova zajišťuje OKBH Nemocnice Cheb.

- Svoz pro lůžková oddělení je prováděn v pracovní dny 2x denně, v sobotu, neděli a o svátcích 1x denně, pro ambulantní lékaře pouze v pracovní dny 1x denně.

- Svoz pro ambulantní lékaře v Karlových Varech zajišťuje OKBH K.Vary.

- Je prováděn v pracovní dny. Materiál je doručován 2 x denně.

- Odebraný biologický materiál je uložen ve stojáncích odděleně od žádanek v uzavíratelných plastových termoboxech. Během dopravy do laboratoře musí být v dopravním prostředku vzorky zabezpečeny proti převrhnutí, rozlití, přílišnému výkyvu teplot či jinému znehodnocení.

- Teploty přepravních boxů jsou monitorovány datalogery, záznamy evidují OKBH a následně je přeposílají ke kontrole dodržení preanalytické fáze na naše oddělení.

Materiál na vyšetření je postupně přijímán, označen a tříděn pro další preanalytické úpravy a analýzy.

C-10.2 Transport vzorků do laboratoře z  nemocnice v K.Varech

Transport biologického materiálu je zajišťován:

- Sanitářským servisem

- Potrubní poštou

Veškeré nesrovnalosti týkající se odebraného materiálu nebo žádanky řeší pracovník příjmu  telefonicky ihned se zdravotnickým personálem příslušného oddělení, nikoliv se sanitáři, pacienty, řidiči svozu apod. Transport urgentních vzorků (např.mozkomíšní mok) mimo běžný svoz a pracovní dobu si zajišťuje příslušné zařízení samo.

D Preanalytické procesy v laboratoři

D-1 Příjem žádanek a vzorků

Nezbytnou identifikaci biologického materiálu před přidělením laboratorního čísla tvoří jméno a příjmení pacienta a číslo pojištěnce (rodné číslo) a typ vzorku, datum odběru a v relevantních případech i čas odběru na žádance. Na vzorku musí být uvedeno jméno a příjmení, minimálně rok narození (nejlépe rodné číslo) jinak je nutné materiál odmítnout (viz dále).

Výjimku tvoří nemocní, u nichž není kompletní identifikace k dispozici (neznámé osoby nebo osoby, u nichž jsou k dispozici povinné identifikační znaky jen v částečném rozsahu - například osoby v bezvědomí bez doprovázející osoby). Odesílající oddělení je povinno srozumitelně o této skutečnosti informovat laboratoř a zajistit nezaměnitelnost biologického materiálu a dokumentace. Dodatečně zjištěné identifikační znaky pacienta je pak povinno nahlásit na oddělení klinické mikrobiologie.

Jiný způsob označení biologického materiálu se nepřipouští a může být důvodem k odmítnutí.

Pro objednávání vyšetření v laboratoři klinické mikrobiologie Nemocnice K. Vary jsou k dispozici žádanky – viz C 2

Použití jiných forem objednávání vyšetření je přípustné, pokud splňují následující kriteria:

- je v nich zřetelně specifikováno, že vyšetření se má provést v laboratoři klinické mikrobiologie Nemocnice K. Vary

- jsou zde vyplněny všechny povinné údaje – viz dále.

Podmínky převzetí vzorku v mikrobiologické laboratoři

- validní vzorek biologického materiálu

- dodržení zásad odběru, transportu a uchovávání vzorku, dodržení časových parametrů

- označení vzorku

- odpovídající dokumentace s čitelnými údaji (průvodní list k materiálu - dále průvodka, žádanka).

Povinné údaje na průvodce k vyšetření:

    - jméno a příjmení pacienta

    - rodné číslo (číslo pojištěnce)

    - kód pojišťovny

    - pohlaví pacienta

    - požadované vyšetření, požadavky na cílenou kultivaci

    - druh vzorku a lokalizace odběru

    - odpovídající klinická diagnóza k požadovanému vyšetření

    - datum odběru vzorku

    - čas odběru (u hemokultur, mozkomíšního moku, moči,...)

    - razítko odesílatele (IČZ pracoviště, jméno lékaře)

    - jméno pracovníka provádějícího odběr

Doplňující údaje na průvodce k vyšetření:

    - další údaje o pacientovi související s vyšetřením (léčba, datum prvních příznaků onemocnění

    - bydliště apod.)

Označení vzorku (čitelné údaje na štítku odběrové soupravy, které souhlasí s údaji v dokumentaci)

-   jméno a příjmení

-   rok narození (nejlépe rodné číslo)

-   druh vzorku

-   pořadové číslo odběru (pokud je současně posíláno do laboratoře několik odběrů jednoho pacienta současně) - potom stejný údaj musí být uveden i na žádance.

Příjem vzorků a preanalytická fáze v laboratoři

Vzorky jsou po dopravení do laboratoře neprodleně zpracovávány v jednotlivých laboratořích. Laboratoř má vypracovánu interní dokumentaci předepisující postupy při příjmu vzorků a pro preanalytickou fázi.Tyto postupy zahrnují:

- identifikaci dvojice vzorek-žádanka

- kontrola typu vzorku vzhledem k požadovaným vyšetřením

- kontrola dodržení pravidel pro preanalytickou fázi před příjmem vzorku

- kontrola požadovaných vyšetření

- rozhodnutí o příjmu nebo odmítnutí vzorku, případně odmítnutí vyšetření

- kontrola úplnosti žádanky a její evidence v laboratorních informačních systémech

- označení primárního vzorku a žádanky evidenčním číslem shodným s číslem vzorku

D- 2 Alikvotace vzorků

Na pracovišti příjmu OKM je tříděn biologický materiál. Po jeho kompletaci se žádankou probíhá označení číslem centrálního příjmu. Po zápisu žádanky do LIS jsou vytisknuty identifikační štítky pro všechny zkumavky, do kterých je alikvotováno serum, mok nebo jiný biologický materiál určený ke zpracování na jednotlivých analyzátorech. Po centrifugaci a následném zpracování na analyzátorech je biologický materiál připraven pro uchování při chladničkové teptotě nebo pro zmražení.

D-3 Kritéria pro odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků

Odmítnout lze:

- žádanku s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje (číslo pojištěnce, příjmení a jméno, typ zdravotní pojišťovny, IČP odesílajícího lékaře nebo pracoviště, základní diagnóza) nebo obsahuje-li požadavek (požadavky) na vyšetření, které laboratoř neprovádí ani nezajišťuje

- nádobu s biologickým materiálem, kde není způsob identifikace materiálu z hlediska nezaměnitelnosti dostatečný

- nádobu s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k porušení doporučení o preanalytické fázi

- neoznačenou nádobu s biologickým materiálem, který nelze identifikovat

- žádanku dospělého pacienta od zdravotnického subjektu s odborností pediatrie

- žádanku muže od subjektu s odborností gynekologie mimo vyšetření neplodnosti

- žádanku ambulantního pacienta od subjektu s odborností lůžkového oddělení

- žádanku s ambulantním razítkem u hospitalizovaných pacientů

Jsou-li přijaty poškozené primární vzorky, je povaha problému a upozornění na nutnou opatrnost při interpretaci výsledku, uvedena ve výsledkovém listu.

D-4 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky

Postup laboratoře při nesprávné identifikaci biologického materiálu

Při nedostatečné identifikaci pacienta na vzorku se analýza neprovádí. Odesílající subjekt obdrží informaci o odmítnutí nesprávně identifikovaného vzorku.

V případě závažného a urgentního vzorku lze, pokud  je znám odesílatel a nehrozí záměna materiálu s jiným vzorkem, potřebná data doplnit po telefonickém dotazu odesílateli. Tato skutečnost je pak uvedena v komentáři na výsledkovém listu.

Postup laboratoře při nesprávné nebo neúplné identifikaci na žádance

Při nedostatečné identifikaci pacienta na žádance je možné, pokud je k dispozici údaj o odesílajícím oddělení a alespoň základní identifikace nemocného, si telefonicky  vyžádat kompletní žádanku nebo doplňující údaje.

D-5 Vyšetřování smluvními a spolupracujícími laboratořemi

Laboratoř využívá služeb smluvní laboratoře pro diagnostiku mykobakterií: FN Plzeň, Dr.E.Beneše 13,     305 99 Plzeň. Jedná se o dourčení kmenů mykobakterií a stanovení citlivosti na antituberkulotika.

Dále využívá služeb SZÚ  - jednotlivých NRL laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E-1 Hlášení výsledků v kritických intervalech

Výsledek vyšetření, který může být spojen s ohrožením základních životních funkcí nebo s nutností neprodleného  lékařského zásahu, představuje epidemiologické riziko apod., je sdělován požadujícímu subjektu v co nejkratším časovém intervalu od zjištění.

Tyto výsledky v kritických intervalech telefonuje na klinická pracoviště VŠ. Telefonující provede záznam do LIMS, že výsledek byl telefonicky hlášen a kým, uvede čas a  jméno osoby, které byl výsledek ohlášen, uvede znění ohlašované zprávy. Poté je výsledek  předán běžnou formou (elektronicky, nebo v papírové podobě) požadujícímu oddělení.

Telefonické sdělování výsledků

Telefonicky se sdělují výsledky v následujících případech:

- jedná se o hlášení výsledků v kritických intervalech (viz. výše)

- jedná se hlášení vyžádaných urgentních výsledků (mikroskopický preparát přímo z biologického materiálu)

- jedná se o oznámení změny již vydaných výsledků (pouze ošetřujícímu lékaři)

Telefonické hlášení výsledků je v laboratoři vždy zaznamenáno jako záznam v laboratorním informačním systému s těmito údaji: čas volání, jméno osoby, které byl výsledek ohlášen, poznámka k druhu hlášení, jméno volajícího.

Pro ověření identifikace volajícího požadujeme rodné číslo pacienta a identifikační číslo zařízení zadavatele.Vždy voláme přes ústřednu zpět, abychom se ujistili, že se jedná o konkrétní zdravotnické zařízení.Pacientovi lze výsledek sdělit po sdělení hesla v NIS nebo jej vydat oproti předložení identifikačního dokladu.

Přehled telefonických hlášení výsledků v kritických intervalech jednotlivých laboratoří

A.  Mikrobiologická laboratoř – sérologie a virologie

Pozitivní výsledky se telefonicky nebo e-mailem hlásí:

- odesílajícímu ošetřujícímu nebo zastupujícímu lékaři

- Krajské hygienické stanici Karlovarského kraje

- Ústavnímu hygienikovi, jedná-li se o pozitivní výsledky vyšetření od pacientů hospitalizovaných v KKN a.s. – lze zaslat hlášení mailem nemocniční poštou.

Jedná se o tyto pozitivní výsledky a první záchyt u pacienta:

- Syphilis

- HAV IgM

- HBsAg

- HBeAg

- Anti-HCV

- HCV pozitivita RNA

- HEV IgM

- Klíšťová encefalitida IgM

- Bordetella pertussis- toxin IgA

- Toxoplasma gondii IgA, IgM, IgE

- Tularémie

- Listerioza

- Adenoviry, Rotaviry, Noroviry a Astroviry

- Neuroinfekce - veškeré záchyty z mozkomíšního moku

- Influenza A,B- průkaz antigenu nebo RNA

- Lidský RSV – průkaz antigenu nebo RNA

- SARS-CoV-2 (Covid 19)- průkaz RNA

- Enteroviry – průkaz RNA

- Herpes virus 1 a 2 – průkaz DNA

- Varicella zoster – průkaz DNA

- Chlamydia trachomatis – průkaz DNA

- Neisseria gonorrhoeae – průkaz DNA

- Mycobacterium  tuberculosis komplex – průkaz DNA

- Clostridium difficile toxigenní kmeny – průkaz toxinu

- Rubeola IgM

- Parotitis IgM

- Pozitivita antigenu Streptococcus pneumoniae a Legionella pneumophila v  moči

Hlášení těchto pozitivních výsledků je prováděno i písemně :

- odesílajícímu lékaři

- Krajské hygienické stanici Karlovarského kraje

- Ústavnímu hygienikovi,  jedná-li se o výsledky od pacientů hospitalizovaných v  KKN K.Vary.

Všechny výsledky vyšetření na Covid-19 se hlásí odesílateli, Krajské hygienické stanici Karlovarského         kraje, ústavnímu hygienikovi, ÚZIS a dále podle platné legislativy.

B. Mikrobiologická laboratoř – bakteriologie a parazitologie

1. Pozitivní výsledky hlásící se telefonicky odesílajícímu lékaři:

- pozitivní kultivace střevních patogenů  (salmonelly, shigelly, yersinie, campylobactery,      enteropatogenní E.coli)

- nález MRSA kmene v jakémkoli materiálu

- nález ESBL rezistence u  G- tyček v jakémkoli materiálu

- nález vankomycin- rezistentních enterokoků a stafylokoků v jakémkoli materiálu

- nález meropenem rezistentních G- tyček v jakémkoli materiálu

- pozitivní průkaz jakéhokoliv druhu karbapenemázy u G- tyček (typ KPC, OXA, VIM, IMP, NDM)

- nález zvýšeného výskytu neobvyklých rezistencí na oddělení v systému časného varování

- pozitivita toxinu  Clostridioides difficile A,B (rychlým imunochromatografickým  testem ze stolice)

- pozitivita Helicobacter pylori- mikroskopicky i kultivačně z bioptického materiálu

- pozitivita Helicobacter pylori ze stolice (rychlým imunochromatografickým  testem)

- pozitivita Campylobacter species ze stolice (rychlým imunochromatografickým  testem)

- pozitivní kultivace Neisseria gonorrhoeae

- průkaz clostridií v preparátu zhotoveném přímo z biologického materiálu (rána, hnis, punktát)

- pozitivita hemokultury: mikroskopie z pozitivně ohlášené hemokultury , kultivační průkaz mikroba

- jakýkoliv důležitý kultivační nález z punktátů, výpotků, abscesů a hlubokých infekcí

- nález Staphylococcus aureus a candida na CŽK či jiném katetru pocházejícího z krevního řečiště

- nález Staphylococcus aureus v moči v monokultuře s doporučením odběru hemokultur

- závažný mikroskopický nález v preparátu  zhotoveném přímo z biologického materiálu z punktátů,    ran, sput, BAL, hnisu z abscesů, výpotků z drénů, mozkomíšního moku, sklivce, moči.

- pozitivita ART v přímém preparátu zhotoveném z biologického materiálu

- pozitivita ART z pozitivně ohlášené lahvičky Bactec či z kultivační půdy

- jakákoli pozitivita kultivační z mozkomíšního moku

- pozitivita jakéhokoli parazita ve stolici nebo v jiném biologického materiálu – (např. krev – Plasmodium, výtěr z cervixu - Trichomonas)

- nález patogenních prvoků a parazitů  ve stolici nebo jiném materiálu

2. Výsledky telefonicky  hlášené na Krajskou hygienickou stanici Karlovarského kraje

- pozitivní kultivace střevních patogenů  (salmonelly, shigelly, yersinie, campylobactery, enteropatogenní E.coli)

- pozitivní mikroskopický preparát z mozkomíšního moku současně s pozitivitou v jakémkoli antiséru      v latexové aglutinaci

- kultivační průkaz patogena z mozkomíšního moku

- nález kmene Streptococcus pneumoniae a Neisseria meningitis v hemokultuře

- pozitivita toxinu Clostridioides difficile

- pozitivita jakéhokoli parazita ve stolici nebo v jiném biologického materiálu – (např. krev –                       Plasmodium, výtěr  z cervixu - Trichomonas)

- nález patogenních prvoků a parazitů  ve stolici nebo jiném materiálu

Tyto pozitivní nálezy jsou hlášeny i písemnou formou.

Písemnou formou jsou dále odesílány tyto pozitivní výsledky:

- pozitivní kultivace Neisseria gonorrhoeae

- kultivačně pozitivní hemokultury

3.  Výsledky telefonicky  hlášené Ústavnímu hygienikovi (pouze výsledky od pacientů z KKN a.s.) – lze hlásit mailem nemocniční poštou

Tyto výsledky jsou odesílány i písemnou formou v kopii.

- pozitivní kultivace střevních patogenů  (salmonelly, shigelly, yersinie, campylobactery, enteropatogenní E.coli)

- pozitivní kultivace Neisseria gonorrhoeae

- nález MRSA v jakémkoli materiálu

- nález ESBL rezistence u  G- tyček v jakémkoli materiálu

- nález vankomycin-rezistentních enterokoků a stafylokoků v jakémkoli materiálu

- nález meropenem rezistentních G-tyček v jakémkoli materiálu

-  pozitivní průkaz jakéhokoliv druhu karbapenemázy u G- tyček (typ KPC, OXA, VIM, IMP, NDM)

- nález stejných izolátů z CŽK a hemokultury se stejným fenotypem rezistence k ATB

- nález zvýšeného výskytu neobvyklých rezistencí v systému časného varování

- pozitivita toxinu Clostridioides difficile A,B

- jakákoli pozitivita kultivační z mozkomíšního moku

- nález patogenních prvoků a parazitů  ve stolici nebo jiném materiálu

E-2 Informace o formách vydávání výsledků , typy nálezů a laboratorních zpráv

Laboratorní výsledky jsou po kompletizaci  vydávány všem subjektům elektronické podobě. Jedná se o systém šifrované Mise, kde jsou uložena kryptovací data (server). Tištěné výsledky jsou zasílány po předchozí domluvě.

U klinicky významných vzorků (např. pozitivní hemokultury, pozitivní nález v mozkomíšním moku nebo u závažných akutních infekcí atp.) může být poslán odesílateli předběžný výsledek. Předběžný výsledek je zpětně dohledatelný v LIS.

Výstup z LIMS v podobě výsledkového listu vydávaný tištěnou či elektronickou formou  obsahuje:

- název laboratoře, která výsledek vydala

- jednoznačnou identifikaci pacienta (jméno, příjmení, rodné číslo-číslo pojištěnce)

- název oddělení a jméno lékaře požadujícího vyšetření

- datum  přijetí primárního vzorku laboratoří

- datum  tisku nálezu

- název vyšetřovaného systému (skupiny)

- nezaměnitelnou identifikaci vyšetření

- výsledek vyšetření

- v případě potřeby textové interpretace výsledků

- jiné poznámky (označení vzorku v LIMS, texty ke kvalitě nebo dostatečnosti primárního vzorku, které mohou nežádoucím způsobem ovlivnit výsledek, atd.)

- identifikaci osoby, která autorizovala uvolnění nálezu

- případný komentář k vyšetření

E-3 Změny výsledků a nálezů

Opravy protokolů, resp. výsledkových listů pořízených laboratorními informačními systémy se provádí pro:

- identifikační část

- výsledkovou část

1) Oprava identifikační části

Opravou identifikační části se rozumí oprava identifikačních údajů vážících se ke vzorku a požadavkovému  listu (průvodnímu listu, žádance):

- rodné číslo pacienta

- příjmení a jméno pacienta (vdané ženy, osvojené děti, změna příjmení po rozvodu a podobně)

- plátce (pojišťovna, samoplátce)

- odesílatel (lékař požadující vyšetření)

- diagnóza

Podkladem pro opravy je zpravidla nesoulad mezi požadavkovým a výsledkovým listem nebo informace od lékaře, který si vyšetření vyžádal, resp. obdržel výsledkový list. Korekci provádějí pověření pracovníci laboratoře. Pokud by měla oprava zahrnovat současně změnu příjmení pacienta i rodného čísla a přitom by ani jeden z údajů neodpovídal původnímu požadavkovému listu, lze ji provést výhradně na základě vystavení nového požadavkového listu. V tomto případě se změna zaznamenává v komentáři k výsledkům.

2) Oprava výsledkové části

Opravou výsledkové části výsledkového listu se rozumí oprava (změna údajů) číselné nebo textové informace výsledkové části u těch výsledkových listů, které již byly odeslány. Pod pojem opravy nepatří doplnění (rozšíření) textové informace k výsledkům.

Opravu výsledků schvaluje vedoucí oddělení. Opravu provádí pověřený pracovník s příslušnými přístupovými právy, zpravidla VŠ pracovník zodpovědný za vyšetření. Informace o změně výsledku se vždy zaznamená v komentáři k výsledkům. Následně je vytisknut opravený výsledkový list. V indikovaných případech, kdy změna může mít vliv na péči o pacienta, se změna telefonicky ohlásí ošetřujícímu lékaři.

E-4 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku

Intervaly od dodáni vzorku k vydání výsledku jsou uvedeny v kapitole F.

E-5 Způsob řešení stížností

Veškeré stížnosti se okamžitě předávají na sekretariát ředitelství KKN a.s., kde jsou řešeny v souladu s platnou směrnicí KKN - Vyřizování stížností, žalob, oznámení a podnětů.

E-6 Konzultační činnost laboratoře, vydávání potřeb

Individuální konzultace jsou umožněny kontaktem s odbornými pracovníky v tyto dny:

pracovní dny  		630- 1500

sobota            		600- 1200

neděle, státní svátek	800 - 1000

konzultanti: Prim. MUDr. Alena Beranová :  tel.354 225 623

MUDr. Glavach Natalya :                 tel.354 225 518

MUDr. Macejka Roman:                  tel. 354 225 521

MUDr. Puchálková Blanka :             tel.354 225 518

Vydávání potřeb

OKM poskytuje zdarma spolupracujícím subjektům odběrové soupravy a žádanky. Soupravy jsou vydávány na základě písemného nebo telefonického požadavku. O výdeji se vede evidence – jméno lékaře, datum expedice, druh odběrového systému, číslo šarže.

F Seznam laboratorních vyšetření

Informace o vyšetření

1.  Bakteriologie, parazitologie, stanovení antigenů a PCR, mykologie

Legenda k tabulkám:

odběr – stručný popis získání vzorku

adjustace – popis odebraného materiálu (položka v závorce je alternativa optimálního postupu)

tampon t – sterilní tampon suchý

tampon t – TP – sterilní tampon v transportní půdě

tampon d – TP – sterilní tampon na drátku v transportní půdě

zkumavka – S – sterilní zkumavka o objemu 10 ml

kontejner –S- sterilní kontejner z polypropylenu se šroubovacím víčkem

kontejner – P – plastový kontejner s lopatičkou pro odběr stolice na parazity

anaero – S – jednorázová sterilní stříkačka s ochranným krytem

podložní sklo – k odběru na enterobiózu, MOP

lahvička BACTEC – Plus Aerobic/F – hemokultivační lahvička aerobní s modrým víčkem

lahvička BACTEC – Lytic/10 Anaerobic/F – hemokultivační lahvička anaerobní s fialovým  víčkem

lahvička BACTEC Peds – hemokultivační lahvička dětská s růžovým víčkem

mycoplasma – MD – odběrová lahvička pro urogenitální infekce

půda Sab – zkumavka se šikmým Sabouraudovým agarem

E- SWAB – speciální odběrovka pro PCR

CAT- SWAB – speciální odběrovka na kvasinky a Trichomonas vaginalis

uchování – způsob uchovávání vzorku před transportem ( pokud není možné okamžité doručení                     na oddělení klinické mikrobiologie)

Č – čas – maximální délka uchovávání ( h – hodiny, m - minuty)

T – teplota – pt – (pokojová teplota 15 – 30°C) , cht - (chladničková teplota 2 – 8°C)

transport – podmínky transportu

Č – čas – maximální délka transportu ( h – hodiny, m – minuty )

T – teplota – pt – (pokojová teplota 15 – 30°C), cht – (chladničková teplota 2 – 8°C)

mt – (mrazáková teplota - -20 až -80°C) )

čas – N – nejkratší čas pro sdělení konečného negativního výsledku od dodání do

laboratoře ( t – týdny, d – dny, h – hodiny, m – minuty )

čas – P – průměrný časový interval pro sdělení pozitivního výsledku od dodání do

laboratoře ( t – týdny, d – dny, h – hodiny, m – minuty)

Dýchací cesty

| Vyšetření | odběr | adjustace | uchovávání | transport | čas - N | čas - P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základní vyšetření výtěru z krku | výtěr z krku-tonsily patrové oblouky.. | tampon t-TP tampon t | Č: 24 h T : pt | Č : 2 h T : pt | 2 d | 2 – 5 d |
| Základní vyšetření výtěru z nosu | výtěr z nosního průduchu | tampon t-TP tampon t | Č : 24 h T : pt | Č :2 h T : pt | 2 d | 2 – 5 d |
| Základní vyšetření materiálu z paranazálních dutin | tekutina získaná punkcí, odsátím z paranazálních dutin | anaero S (tampon t-TP) tampon t | Č : 24 h T : pt | Č : 2 h T : pt | 2 d | 2 – 6 d |
| Základní vyšetření sputa | sputum získané vykašláním | kontejner S | Č : 24 h T : pt | Č : 2 h T : pt | 2 d | 2 – 5 d |
| Základní vyšetření endotracheálního aspirátu | aspirát získaný odsátím z inkubace nebo tracherostomie | kontejner S | Č : 24 h T : pt | Č : 2 h T : pt | 2 d | 2 – 5 d |
| Základní vyšetření bronchiálního aspirátu | aspirát z bronchů získaný bronchoskopicky | kontejner S | Č : 24 h T : pt | Č : 2 h T : pt | 2 d | 2 – 5 d |
| Základní vyšetření bronchoalveolární laváže | bronchoalveolární laváž | kontejner S | Č : 24 h T : pt | Č : 2 h T : pt | 2 d | 2 – 5 d |
| Základní vyšetření výtěru z tracheostomie | výtěr z tracheostomie | tampon t-TP tampon t | Č : 24 h T : pt | Č : 2 h T : pt | 2 d | 2 – 5 d |
| Cílená kultivace na Listeria monocytogenes | Krk, sputum, jiný materiál od novorozence | tampon t-TP | Č : 24 h T : pt | Č : 2 h T : pt | 3 d | 3 – 6 d |
| Cílená kultivace na Neisseria meningitis | Krk, sputum, jiný materiál | tampon t-TP | Č : 24 h T : pt | Č : 2 h T : pt | 3 d | 3 – 6 d |
| Cílená kultivace na Bordetella pertussis a parapertussis | Krk, sputum, jiný materiál | tampon t-TP | Č : 24 h T : pt | Č : 2 h T : pt | 4 d | 4 – 8 d |
| Cílená kultivace na aktinomykózu | Hnisavý obsah | anaero – S tampon t-TP + | Č : 24 h T : pt | Č : 2 h T : pt | 17 d | 17- 28 d |
| Vyšetření výtěru z HCD metodou PCR: průkaz Chlamydia pneumoniae a Mycoplasma pneumoniae, RS virus, virus chřipky A a B, Covid- 19 | výtěr z nasofaryngu, krku, nosu | odběrová souprava pro PCR | Č : 24 - 48 h T:cht Č:nad 48 h T : mt | Č : 2 h T : cht | 1 - 2 d | 2 – 4 d |
| Průkaz antigenu chřipky A,B metodou imunochromatografie | Výtěr z nasofaryngu, krku, nosu | tampon t | Č:24h T:cht | Č:2h T:pt | 30m | 30m |
| Průkaz antigenu Adenovirů a RS viru metodou imunochromatografie | Výtěr z nasofaryngu, krku, nosu | tampon t | Č:24h T:cht | Č:2h T:pt | 30m | 30 |

Ucho

| Vyšetření | odběr | adjustace | uchovávání | transport | čas - N | čas - P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základní vyšetření výtěru ze zevního zvukovodu | výtěr ze zevního zvukovodu | tampon t-TP tampon t (tampon d-TP) | Č : 24 h T : pt | Č : 2 h T : pt | 2 d | 2 – 5 d |
| Základní vyšetření výtěru ze středního ucha | tekutina ze středouší získaná punkcí nebo po paracentéze, odebraná asepticky | tampon d-TP tampon t | Č : 24 h T : pt | Č : 2 h T : pt | 2 d | 2 – 5 d |
| Cílená kultivace na Neisseria meningitis | Krk, sputum, jiný materiál | tampon t-TP | Č : 24 h T : pt | Č : 2 h T : pt | 3 d | 3 – 6 d |

Oko

| Vyšetření | odběr | adjustace | uchovávání | transport | čas - N | čas - P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základní vyšetření výtěru ze spojivkového vaku | výtěr ze spojivkového vaku | tampon t-TP tampon T | Č : 24 h T : pt | Č : 2 h T : pt | 2 d | 2 – 5 d |
| Základní vyšetření materiálu z nitroočního prostoru | tekutina z nitroočního prostoru získaná punkcí nebo peroperačně | anaero S (tampon t-TP) | Č : 24 h T : pt | Č : 2 h T : pt | 2 d | 2 – 5 d |
| Průkaz: DNA Chlamydia trachomatis a Neisseria gonorhoea, průkaz DNA HSV1, HSV2 a VZV metodou PCR ve výtěru ze spojivkového vaku | Výtěr ze spojivkového vaku | odběrová souprava pro PCR | Č : 24 - 48 h T:cht Č:nad 48 h T : mt | Č : 2 h T : cht | 1 - 2 d | 2 – 5 d |

Zažívací ústrojí

| Vyšetření | odběr | adjustace | uchovávání | transport | čas - N | čas - P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základní vyšetření stolice | výtěr z rekta | tampon t-TP tampon t | Č: 24 h T : pt | Č : 2 h T : pt | 3 d | 3 - 5 d |
| Vyšetření stolice na průkaz C. jejuni | Výtěr z rekta | tampon t-TP | Č : 24 h T : pt | Č : 2 h T : pt | 3 d | 3 - 5 d |
| Vyšetření stolice na průkaz yersinií | Výtěr z rekta | Tampon t-TP | Č: 24 h T : pt | Č: 2 h T : pt | 3 d | 3 - 10 d |
| Průkaz antigenů rotavirů , adenovirů norovirů a astrovirů ze stolice | stolice velikosti lískového oříšku (1 – 4 ml) | kontejner P | Č : 24 h T : cht | Č : 2 h T : pt | 1 h | 1 h |
| Průkaz toxinu A/B a antigenu Clostridioides difficile ze stolice | stolice velikosti lískového oříšku,příp.tekutá stolice | kontejner P | Č : 24 h T : cht | Č : 2 h T : pt | 1 h | 1 h |
| Průkaz antigenu Campylobacter species ze stolice | stolice velikosti lískového oříšku ( 1 – 4 ml) | kontajner P | Č : 24 h T : cht | Č : 2 h T : pt | 1 h | 1 h |
| Průkaz antigenu Helicobacter pylori ze stolice | stolice velikosti lískového oříšku ( 1 – 4 ml) | kontejner P | Č : 24 h p T : cht | Č : 2 h T : pt | 1 h | 1 h |
| Základní vyšetření obsahu žlučových cest | Obsah žlučových cest získaný punkcí,aspirací, peroperačně,při ERCP, z drenáže | anaero S (tampon t-TP) tampon t | Č : 24 h T : pt | Č : 2 h T : pt | 3 d | 4 – 8 d |
| Biopsie | Materiál získaný biopsií při gastroskopickém vyšetření | kontejner S (zkumavka S 10 ml s 20% roztokem glukózy) | Č : 2 h T : pt | Č : 2 h T : pt | 4 d | 4 – 8 d |
| Cílená kultivace na aktinomykózu | Hnisavý obsah | anaero – S tampon t-TP + podložní sklo s nátěrem vzorku | Č : 24 h T : pt | Č : 2 h T : pt | 17 d | 17- 28 d |
| Průkaz DNA Clostridioides difficile metodou PCR | Stolice velikosti lískového oříšku, příp. tekutá stolice | kontejner | Č : 5d T : mt | Č : 2 h T : cht | 1 – 2 d | 1 – 3 d |

Močové ústrojí

| Vyšetření | odběr | adjustace | uchovávání | transport | čas - N | čas - P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základní vyšetření moči | střední proud moči, cévkovaná moč, moč z perm.katétru | zkumavka S | Č: 24 h T : cht | Č : 2 h T : pt | 1 d | 2 – 4 d |
| Průkaz urogenitálních mykoplazmat z moči | první ranní moč | zkumavka S, | Č : 24 h T : pt | Č :2 h T : pt | 2 d | 2 – 4 d |
| Průkaz urogenitálních mykoplazmat z výtěru z uretry | výtěr z uretry | tampon t mycoplazma MD | Č : 24 h T : pt | Č : 2 h T : pt | 2 d | 2 – 6 d |
| Základní kult. vyš. výtěru z uretry | výtěr z uretry | tampon t-TP tampon t | Č : 24 h T : pt | Č : 2 h T : pt | 2 d | 2 – 5 d |
| Základní vyšetření sekretu z prostaty | výtěr z uretry po masáži prostaty | tampon t-TP tampon t | Č : 24 h T : pt | Č : 2 h T : pt | 2 d | 2 – 5 d |
| Základní vyšetření ejakulátu | ejakulát získaný masturbací | zkumavka S | Č : 24 h T : pt | Č : 2 h T : pt | 2 d | 2 – 4 d |
| Průkaz DNA Chlamydia trachomatis metodou PCR | Výtěr z uretry | odběrová souprava pro PCR | Č : 24 - 48 h T:cht Č:nad 48 h T : mt | Č : 2 h T : cht | 1 - 2 d | 2 – 4 d |
| Průkaz antigenu Legionella pneumophila (screeningový test) | střední proud moči.cévkovaná moč | zkumavka S | Č : 24 h T : cht | Č : 2 h T : pt | 30 m | 30 m |
| Průkaz antigenu Streptococcus pneumonie (screeningový test) | střední proud moči.cévkovaná moč | zkumavka S | Č : 24 h T : cht | Č : 2 h T : pt | 30 m | 30 m |

Pohlavní ústrojí ženy

| Vyšetření | odběr | adjustace | uchovávání | transport | čas - N | čas - P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mikroskopický obraz poševní (MOP) | poševní sekret zachycený na sterilní tampon a válivým pohybem rozetřený na podložní sklo | podložní sklo | Č: 24 h T : pt | Č : 2 h T : pt | 1 – 3 d | 1– 3 d |
| Základní vyšetření výtěru z pochvy | výtěr z pochvy | tampon t-TP tampon t | Č : 24 h T : pt | Č :2 h T : pt | 2 d | 2 – 6 d |
| Základní vyšetření výtěru z děložního hrdla (cervixu) | výtěr z děložního hrdla (cervixu) | tampon t-TP tampon t | Č : 24 h T : pt | Č : 2 h T : pt | 2 d | 2 – 6 d |
| Screening na Streptococcus agalactiae | výtěr z pochvy | tampon t-TP tampon t | Č : 24 h T : pt | Č :2 h T : pt | 2 d | 2 – 4 d |
| Základní vyšetření sekretu z Bartoliniho žlázy | sekret z Bartoliniho žlázy získaný punkcí | tampon t-T anaero-S | Č : 24 h T : pt | Č : 2 h T : pt | 2 d | 4 – 8 d |
| Základní vyšetření tekutiny z adnex | tekutina z adnex získaná při invazivním výkonu v malé pánvi | tampon t-T anaero-S | Č : 24 h T : pt | Č : 2 h T : pt | 2 d | 4 – 8 d |
| Cílená kultivace na Listeria monocytogenes | Plodová voda, očistky | tampon t-TP | Č : 24 h T : pt | Č : 2 h T : pt | 3 d | 3 – 6 d |
| Průkaz urogenitálních mykoplazmat ve výtěru z děložního hrdla, pochvy | Výtěr z děložního hrdla, pochvy | mycoplazma MD | Č : 24 h T : pt | Č : 2 h T : pt | 2 d | 2 -3 d |
| Průkaz DNA Neisseria gonorhoeae a Chlamydia trachomatis metodou PCR | Výtěr z děložního hrdla (cervixu) | odběrová souprava pro PCR | Č : 24 - 48 h T:cht Č:nad 48 h T : mt | Č : 2 h T : cht | 1 - 2 d | 2 – 4 d |
| Průkaz DNA HSV1 a HSV2 metodou PCR | Výtěr z děložního hrdla (cervixu) | odběrová souprava pro PCR | Č : 24 - 48 h T:cht Č:nad 48 h T : mt | Č : 2 h T : cht | 1 - 2 d | 2 – 4 d |

Kůže

| Vyšetření | odběr | adjustace | uchovávání | transport | čas - N | čas - P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základní vyšetření klinického materiálu z kožní léze | stěr z kožní léze | tampon t-TP tampon t | Č: 24 h T : pt | Č : 2 h T : pt | 2 d | 2 – 6 d |
| Průkaz DNA HSV 1 metodou PCR | stěr z kožní léze | odběrová souprava pro PCR | Č : do 72 h T : cht Č : více než 72 h T : mt | Č : 1 h T : pt | 1 – 2 d | 2 – 4 d |
| Průkaz DNA HSV 2 metodou PCR | stěr z kožní léze | odběrová souprava pro PCR | Č : do 72 h T : cht Č : více než 72 h T : mt | Č : 1 h T : pt | 1 – 2 d | 2 – 4 d |
| Průkaz DNA Varicella zoster metodou PCR | stěr z kožní léze | odběrová souprava pro PCR | Č : do 72 h T : cht Č : více než 72 h T : mt | Č : 1 h T : pt | 1 – 2 d | 2 – 4 d |

Rány, hluboké defekty, tkáně, hnis a obsah patologických dutin

| Vyšetření | odběr | adjustace | uchovávání | transport | čas - N | čas - P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základní vyšetření klinického materiálu z rány | výtěr z rány | tampon t-TP anaero S tampon t | Č: 24 h T : pt | Č : 2 h T : pt | 2 d | 4 – 8 d |
| Základní vyšetření klinického materiálu z hlubokého defektu | výtěr z defektu | tampon t-TP anaero S tampon t | Č : 24 h T : pt | Č : 2 h T : pt | 2 d | 4 – 8 d |
| Základní vyšetření tkáně | aseptický odběr tkáně | tampon t-TP zkumavka S | Č : 24 h T : pt | Č : 2 h T : pt | 2 d | 2 – 6 d |
| Základní vyšetření hnisu z patologické dutiny | punkce z abscesu nebo patologické dutiny | tampon t-TP anaero S tampon t | Č : 24 h T : pt | Č : 2 h T : pt | 2 – 7 d | 4 – 10 d |
| Základní vyšetření tkáně z patologické dutiny | excize pyogenní membrány apod. | kontejner S | Č : 24 h T : pt | Č : 2 h T : pt | 2 – 7 d | 4 – 10 d |
| Cílená kultivace na aktinomykózu | Hnisavý obsah | anaero – S tampon t-TP podložní sklo s nátěrem vzorku | Č : 24 h T : pt | Č : 2 h T : pt | 17 d | 17- 28 d |

Cizorodý materiál ( cévní katétry, drény ,  apod.)

| Vyšetření | odběr | adjustace | uchovávání | transport | čas - N | čas - P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základní vyšetření cévních katétrů | odstřižená špička vyjmutého katétru | kontejner S zkumavka S | Č: 24 h T : pt | Č : 2 h T : pt | 2 d | 2 – 5 d |
| Základní vyšetření chirurgických drénů a PMK | odstřižená koncová část drénu či močového katetru | kontejner S zkumavka S | Č : 24 h T : pt | Č : 2 h T : pt | 2 d | 2 – 5 d |
| Základní vyšetření kloubní náhrady (stěr) | aseptický odběr kloubní náhrady (stěr z náhrady) | sterilní nádoba tampon t TP | Č : 24 h T : pt | Č : 2 h T : pt | 2 d | 2 – 21 d |

Centrální nervový systém

| Vyšetření | odběr | adjustace | uchovávání | transport | čas - N | čas - P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základní vyšetření mozkomíšního moku | lumbální punkce | zkumavka S | zpracovává se ihned! | Č : 1 h T : pt | 3 d | 3 – 7 d |
|  |  | lahvička Bactec Peds | Č: 24 h T : pt | Č : 1 h T : pt | 5 d | 5 – 7 d |
| Průkaz antigenů nejčastějších původců meningitid v moku (latexová aglutinace) | lumbální punkce | zkumavka S | zpracovává se ihned! | Č : 1 h T : pt | 1 h | 1 h |
| Průkaz RNA Enteroviru metodou PCR | lumbální punkce | sterilní zkumavka | Č : do 72 h T : cht Č : více než 72 h T : mt | Č : 1 h T : pt | 1 – 2 d | 1 – 2 d |
| Průkaz DNA HSV 1 metodou PCR | lumbální punkce | sterilní zkumavka | Č : do 72 h T : cht Č : více než 72 h T : mt | Č : 1 h T : pt | 1 – 2 d | 1 – 2 d |
| Průkaz DNA HSV 2 metodou PCR | lumbální punkce | sterilní zkumavka | Č : do 72 h T : cht Č : více než 72 h T : mt | Č : 1 h T : pt | 1 – 2 d | 1 – 2 d |
| Průkaz DNA Varicella zoster metodou PCR | lumbální punkce | sterilní zkumavka | Č : do 72 h T : cht Č : více než 72 h T : mt | Č : 1 h T : pt | 1 – 2 d | 1 – 2 d |

Hemokultury

| Vyšetření | odběr | adjustace | uchovávání | transport | čas - N | čas - P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hemokultivační vyšetření ( odběr 8- 10 ml ,1 aerobní a 1 anaerobní lahvička , u novorozenců 1-3 ml –dětská lahvička) | aseptická venepunkce (odběr z cévního katétru) | lahvičky BACTEC aerobní, anaerobní, dětská Peds | Č: 24 h T : pt | Č : 2 h T : pt | 5 d | 5 – 7 d |

Primárně sterilní tekutiny

| Vyšetření | odběr | adjustace | uchovávání | transport | čas - N | čas - P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základní vyšetření pleurální tekutiny | punkce pleurálního prostoru (1-5 ml) | zkumavka S lahvička BACTEC | Č: 24 h T : pt | Č : 2 h T : pt | 2 d 5 d | 2 – 7 d |
| Základní vyšetření peritoneální tekutiny | punkce z peritoneálního prostoru(1-5 ml) | zkumavka S lahvička BACTEC | Č : 24 h T : pt | Č : 2 h T : pt | 2 d 5 d | 2 – 7 d |
| Základní vyšetření ascitu | punkce ascitu (1-5 ml) | zkumavka S lahvička BACTEC | Č : 24 h T : pt | Č : 2 h T : pt | 2 d 5 d | 2 – 7 d |
| Základní vyšetření perikardiální tekutiny | punkce perikardiálního prostoru (1-5 ml) | zkumavka S lahvička BACTEC | Č: 24 h T : pt | Č : 2 h T : pt | 2 d 5 d | 2 – 7 d |
| Základní vyšetření kloubní tekutiny | punkce kloubu (1-5 ml) | zkumavka S lahvička BACTEC | Č: 24 h T : pt | Č : 2 h T : pt | 2 d 5 d | 2 – 7 d |
| Základní vyšetření obsahu z Douglasova prostoru | punkce Douglasova prostoru (1-5 ml) | zkumavka S lahvička BACTEC | Č: 24 h T : pt | Č : 2 h T : pt | 2 d 5 d | 2 – 7 d |
| Základní vyšetření dialyzátu | punkce dialyzátu (1-5 ml) | zkumavka S lahvička BACTEC | Č: 24 h T : pt | Č : 2 h T : pt | 2 d 5 d | 2 – 7 d |

Parazitologická vyšetření

| Vyšetření | odběr | adjustace | uchovávání | transport | čas - N | čas - P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standardní parazitologické vyšetření stolice | čerstvá stolice velikosti lískového oříšku | kontejner P | Č: 24 h T : cht | Č : 2 h T : pt | 1 d | 2 – 5 d |
| Vyšetření na enterobiózu (Enterobius vermicularis) | stěr análních řas navlhčeným tamponem nebo průhledná páska přelepená na podložní sklo | tampon t nebo podložní sklo a průhledná lepící páska | Č : 24 h T : pt | Č : 2 h T : pt | 1 d | 2 -5 d |
| Vyšetření na kryptosporidiózu (Cryptosporidium parvum) | čerstvá stolice velikosti lískového oříšku | kontejner P | Č : 24 h T : cht | Č : 2 h T : pt | 1 d | 2 - 5 d |
| Průkaz malárie | tlustá kapka | podložní sklo | zpracovává se ihned ! | Ihned ! | 1 d | 2 - 5 d |
| Vyšetření na améby (cysty a trofozoity) | čerstvá stolice velikosti lískového oříšku | kontejner | zpracovává se ihned! | Č : 2 h T : pt | 1 d | 2 - 5 d |
| Vyšetření na průkaz Trichomonas vaginalis | Výtěr uretry, pochvy, cervixu | Odběrový systém CAT SWAB | Č : 24 h T : pt | Č : max.12 h T : pt | 3 d | 5 d |
| Vyšetření na průkaz Trichomonas vaginalis- mikroskopicky | Výtěr uretry, pochvy, cervixu - nátěr na podložní sklo | podložní sklo | Č : do 48 h T : pt | Č : max.12 h T : pt | 1 - 2 d | 2 – 3d |

Vyšetření na TBC

| Vyšetření | odběr | adjustace | uchovávání | transport | čas - N | čas - P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Průkaz mykobaktérií v biologickém materiálu | sputum,punktát, bronchoalveolární laváž, hnis, likvor, šupiny kůže | kontejner S | Č: 72 h T : cht | Č : 2 h T : pt | 9 t | 9 t |
| Průkaz mykobaktérií v moči | moč | kontejner S | Č : 72 h T : cht | Č : 2 h T : pt | 9 t | 9 t |
| Průkaz mykobaktérií ve stěrech | stěr z rány, stěr z dýchacích cest | tampon t | Č : 72 h T :cht | Č : 2 h T : pt | 9 t | 9 t |
| Průkaz DNA Mycobacterium turerculosis metodou PCR | sputum | kontejner S | Č : 4 – 10 d T : cht | Č : 2 h T : pt | 1 – 2 d | 2 – 4 d |

Mykologické vyšetření

| Mykologické vyšetření | Šupiny kůže, nehty, vlasy, vousy | zkumavka S půda Sab tampon t | Č: 24 h | Č: 24 h | 14 d | 28 d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mykologické vyšetření na kvasinky gynekologie | Gynekologický odběr | E – Swab tampon t půda Sab | Č: 24 h | Č: 24 h | 4 d | 7 d |

2.Sérologie

Legenda k tabulkám

metoda – zkratka používané metody vyšetření

IB : imunobloting ( western bloting )

EIA : enzymová imunoanalýza

ECLIA : ElektroChemiLuminiscenční ImunostAnovení

PCR – polymerázová řetězová reakce

CLIA : nepřímá chemiluminiscenční  imunoanalýza

PA : pomalá aglutinace

ICH : imunochromatografie

RPR : rychlá plasmová reakce

NIF : nepřímá imunofluorescence

HA : hemaglutinace

odběr – stručný popis získání vzorku

adjustace – popis odběrového materiálu

uchovávání – způsob uchovávání vzorku před transportem (pouze pokud není možný okamžitý transport na mikrobiologické oddělení)

Č (čas) : maximální délka uchovávání  (h – hodiny , m - minuty )

T (teplota) : pt (pokojová teplota 15 – 30°C), cht (chladničková teplota 2 – 8°C)

transport – podmínky transportu

Č  (čas) : maximální délka transportu ( h – hodiny, m - minuty )

T (teplota ) : pt (pokojová teplota ), cht (chladničková teplota )

dostupnost – frekvence provádění vyšetření.Pojmem denně se rozumí v pracovní dny.

Referenční meze jsou součástí tištěného výsledku

| Vyšetření | metoda | odběr | adjustace | uchovávání | transport | dostupnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| anti HAV - IgM (průkaz protilátek třídy IgM proti viru hepatitidy A v séru) | ECLIA | venepunkce k získání srážlivé krve | zkumavka bez aditiv | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt/ cht | 1 x denně (jinak dle potřeby) |
| anti HAV - Ig total (průkaz celkových protilátek proti viru hepatitidy A v séru) | ECLIA | venepunkce k získání srážlivé krve | zkumavka bez aditiv | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt/ cht | 1 x denně (jinak dle potřeby) |
| HBsAg (průkaz povrchového antigenu viru hepatitidy B v séru) | ECLIA | venepunkce k získání srážlivé krve | zkumavka bez aditiv | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt/cht | 1 x denně (jinak dle potřeby) |
| anti HBs (kvantitativní průkaz protilátek proti povrchovému antigenu viru hepatitidy. B v séru | ECLIA | venepunkce k získání srážlivé krve | zkumavka bez aditiv | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt/cht | 1 x denně (jinak dle potřeby) |
| HBeAg (průkaz e-antigenu obalu viru hepatitidy B v séru) | ECLIA | venepunkce k získání srážlivé krve | zkumavka bez aditiv | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt/cht | 1x denně (jinak dle potřeby) |
| anti HBe (průkaz protilátek proti antigenu obalu hepatitidy B v séru) | ECLIA | venepunkce k získání srážlivé krve | zkumavka bez aditiv | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt/cht | 1x denně (jinak dle potřeby) |
| anti HBc - IgM (průkaz protilátek třídy IgM proti antigenu jádra viru hepatitidy B v séru) | ECLIA | venepunkce k získání srážlivé krve | zkumavka bez aditiv | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt/cht | 1x denně (jinak dle potřeby) |
| anti HBc - Ig (průkaz celkových protilátek proti antigenu jádra viru hepatitidy B v séru) | ECLIA | venepunkce k získání srážlivé krve | zkumavka bez aditiv | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt/cht | 1x denně (jinak dle potřeby) |
| anti HCV (průkaz protilátek proti viru hepatitidy C v séru) | ECLIA | venepunkce k získání srážlivé krve | zkumavka bez aditiv | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt/cht | 1 x denně (jinak dle potřeby) |
| RNA HCV (Kvantitativní průkaz RNA viru hepatitidy C v séru) | PCR | venepunkce k získání srážlivé krve | zkumavka bez aditiv | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt/cht | 1 x denně (jinak dle potřeby) |
| Anti HEV – IgM (průkaz protilátek třídy IgM proti viru hepatitidy E v séru) | EIA | venepunkce k získání srážlivé krve | zkumavka bez aditiv | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt/cht | 1 -2 x týdně (jinak dle potřeby) |
| Anti HEV – IgG (průkaz protilátek třídy IgG proti viru hepatitidy E v séru) | EIA | venepunkce k získání srážlivé krve | zkumavka bez aditiv | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt/cht | 1 -2 x týdně (jinak dle potřeby) |
| anti EBV – VCA - IgM, IgG, EBNA - IgG, EA - IgM, EA - IgG (průkaz protilátek proti viru Epsteina-Barrové v séru) | EIA | venepunkce k získání srážlivé krve | zkumavka bez aditiv | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt/cht | 1 x denně (jinak dle potřeby) |
| anti CMV - IgM, IgG (průkaz protilátek třídy IgM a IgG proti cytomegaloviru v séru) | EIA | venepunkce k získání srážlivé krve | zkumavka bez aditiv | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt/cht | 1 x denně (jinak dle potřeby) |
| anti HSV 1+2 - IgM, IgG (průkaz protilátek třídy IgM a IgG proti herpes simplex virus typ1 a 2 v séru) | EIA | venepunkce k získání srážlivé krve | zkumavka bez aditiv | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt/cht | 1 x denně (jinak dle potřeby) |
| DNA HSV1, HSV2 a VZV metodou PCR ze sera | PCR | venepunkce k získání srážlivé krve | zkumavka bez aditiv | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt/cht | 1 x denně (jinak dle potřeby) |
| anti TBEV - IgM (průkaz protilátek třídy IgM proti viru klíšťové encefalitidy v séru nebo mozkomíšním moku) | EIA | venepunkce k získání srážlivé krve | zkumavka bez aditiv | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt/cht | 2-3 x týdně (jinak dle potřeby) |
|  |  | lumbální punkce |  |  |  |  |
| anti TBEV - IgG (průkaz protilátek proti viru klíšťové encefalitidy v séru nebo mozkomíšním moku | EIA | venepunkce k získání srážlivé krve lumbální punkce | zkumavka bez aditiv | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt/cht | 2-3 x týdně (jinak dle potřeby) |
| anti Borrelia – IgM, IgG (průkaz protilátek třídy IgM a IgG proti Borrelia burgdorferi senzu lato v séru nebo mozkomíšním moku nebo synoviální tekutině) | EIA | venepunkce k získání srážlivé krve | zkumavka bez aditiv | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt/cht | 2 x týdně |
|  |  | lumbální punkce |  |  |  |  |
|  |  | punkce kloubu |  |  |  |  |
| Western Blot Borrelia - IgM, IgG (průkaz protilátek třídy IgM a IgG proti separovaným antigenům borélií v séru nebo mozkomíšním moku) | IB | venepunkce k získání srážlivé krve | zkumavka bez aditiv | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt/cht | 2 x týdně |
|  |  | lumbální punkce |  |  |  |  |
| anti Borrelia garinii - IgM, IgG (průkaz protilátek třídy IgM a IgG proti Borrelia garinii v séru nebo mozkomíšním moku nebo synoviální tekutině) | EIA | venepunkce k získání srážlivé krve | zkumavka bez aditiv | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt/cht | 2 x týdně |
|  |  | lumbální punkce |  |  |  |  |
|  |  | punkce kloubu |  |  |  |  |
| Western Blot Borrelia garinii - IgM, IgG (průkaz protilátek třídy IgM a IgG proti separovaným antigenům Borrelia garinii v séru nebo mozkomíšním moku) | IB | venepunkce k získání srážlivé krve | zkumavka bez aditiv | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt/cht | 2 x týdně |
|  |  | lumbální punkce |  |  |  |  |
| anti Mycoplasma pneumonie - IgA, IgM, IgG (průkaz protilátek třídy IgA,IgM a IgG proti Mycoplasma pneumoniae v séru) | EIA | venepunkce k získání srážlivé krve | zkumavka bez aditiv | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt/cht | 2 x týdně |
| anti Chlamydia species - IgA, IgM, IgG (průkaz protilátek třídy IgA, IgM, IgG proti Chlamydia species v séru) | EIA | venepunkce k získání srážlivé krve | zkumavka bez aditiv | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt/cht | 1 x týdně |
| anti Chlamydia pneumoniae - IgA, IgM, IgG (průkaz protilátek třídy IgA,IgM a IgG proti Chlamydia pneumoniae v séru) | EIA | venepunkce k získání srážlivé krve | zkumavka bez aditiv | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt/cht | 2 x týdně |
| Anti Chlamydia trachomatis - IgA, IgG (průkaz protilátek třídy IgA a IgG proti Chlamydia trachomatis v séru) | EIA | venepunkce k získání srážlivé krve | zkumavka bez aditiv | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt/cht | 2x týdně |
| Anti Brucella abortus (průkaz protilátek proti Brucella abortus v séru) | PA | venepunkce k získání srážlivé krve | zkumavka bez aditiv | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt/cht | 1x týdně (jinak dle potřeby) |
| Anti Francisella tularensis (průkaz protilátek proti Francisella tularensis v séru) | PA | venepunkce k získání srážlivé krve | zkumavka bez aditiv | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt/cht | 1x týdně (jinak dle potřeby) |
| Anti Listeria monocytogenes (průkaz protilátek proti Listeria monocytogenes v séru) | PA | venepunkce k získání srážlivé krve | zkumavka bez aditiv | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt/cht | 1x týdně (jinak dle potřeby) |
| Anti Toxoplasma gondii - IgA,IgE,IgM, IgG, avidita IgG (průkaz protilátek třídy IgA,IgE, IgM, IgG proti Toxoplasma gondii v séru) | EIA | venepunkce k získání srážlivé krve | zkumavka bez aditiv | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt/cht | 1x týdně (jinak dle potřeby) |
| Sérologie lues - (TPHA, RPR) (průkaz specifických a reaginových protilátek v séru) | HA | venepunkce k získání srážlivé krve | zkumavka bez aditiv | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt/cht | 1 x denně (jinak dle potřeby) |
|  | RPR |  |  |  |  |  |
| Anti Treponema pallidum - IgM, IgG (průkaz protilátek třídy IgM a IgG proti Treponema pallidum v séru) | EIA | venepunkce k získání srážlivé krve | zkumavka bez aditiv | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt/cht | 2 x týdně (jinak dle potřeby) |
| FTA-ABS IgG (stanovení IgG protilátek proti Treponema pallidum v séru) | NIF | venepunkce k získání srážlivé krve | zkumavka bez aditiv | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt/cht | 1 -2 x týdně |
| Coxsackie IgM, IgG (Stanovení protilátek proti Coxsackie virům A7, A9, A16, A24, B1, B2, B3, B4, B5 ve třídách IgM, IgG v likvoru a séru) | NIF | venepunkce k získání srážlivé krve | zkumavka bez aditiv | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt/cht | 1 x týdně (jinak dle potřeby) |
| Chřipky A,B - IgM, IgG (stanovení protilátek IgM, IgG v séru) | EIA | venepunkce k získání srážlivé krve | zkumavka bez aditiv | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt/cht | 1 x týdně (jinak dle potřeby) |
| anti Covid- 19 IgG (průkaz protilátek třídy IgG proti Covid- 19 v séru) | EIA | venepunkce k získání srážlivé krve | zkumavka bez aditiv | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt/cht | 1 x denně (jinak dle potřeby) |
| Anti Covid-19 celkové (stanovení protilátek proti Covid- 19 IgM+IgG celkové v séru) | ECLIA | venepunkce k získání srážlivé krve | zkumavka bez aditiv | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt/cht | 1 x denně (jinak dle potřeby) |
| IMT test na infekční mononukleózu (screeningový test) | ICH | venepunkce k získání srážlivé krve | zkumavka bez aditiv | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt/cht | Podle potřeby |
| Parotitis IgM, IgG (stanovení IgM, IgG protilátek proti parotitis) | EIA | venepunkce k získání srážlivé krve | zkumavka bez aditiv | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt/cht | 1 x denně |
| Rubeolla IgM, IgG (stanovení protilátek IgM,IgG proti Rubeolle v séru) | EIA | venepunkce k získání srážlivé krve | zkumavka bez aditiv | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt/cht | 1 x denně (jinak dle potřeby) |
| Varicella zoster - IgM, IgG (stanovení protilátek IgM, IgG proti Varicella zoster v séru) | EIA | venepunkce k získání srážlivé krve | zkumavka bez aditiv | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt/cht | 1 x denně |
| Soubor NEUROINFEKCE (stanovení protilátek IgM, IgG proti původcům neuroinfekcí v séru) Adenovirus Klíšťová encephalitis Mycoplasma pneumonie Parotitis CMV VZV HSV | EIA | venepunkce k získání srážlivé krve | zkumavka bez aditiv | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt/cht | 1 x týdně |
| Soubor UZLINOVÝ SYNDROM (stanovení protilátek IgM, IgG proti původcům neuroinfekcí v séru) Adenovirus Mycoplasma pneumonie Toxoplasma Parotitis CMV Rubeolla HSV | EIA | venepunkce k získání srážlivé krve | zkumavka bez aditiv | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt/cht | 1 x týdně |
| Soubor HERPETICKÉ VIRY (stanovení protilátek IgM, IgG proti původcům herpetických infekcí v séru) EBV CMV VZV HSV | EIA | venepunkce k získání srážlivé krve | zkumavka bez aditiv | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt/cht | 1 x týdně |
| Soubor TORCH (stanovení protilátek IgM, IgG proti původcům vrozených infekcí v séru) Toxoplasma Rubeola CMV HSV | EIA | venepunkce k získání srážlivé krve | zkumavka bez aditiv | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt/cht | 1 x týdně |

| Soubor MYOKARDITIDY (stanovení protilátek IgM, IgG proti původcům virových kardiovaskulárních infekcí v séru) Adenovirus Coxsackie viry CMV | EIA | venepunkce k získání srážlivé krve | zkumavka bez aditiv | Č: 24 h T: cht | Č: 2 h T: pt/cht | 1 x týdně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

G. Přílohy

G-1 Průvodka na serologická a virologická vyšetření

G-2 Průvodka na bakteriologická vyšetření

G-3 Průvodka na PCR vyšetření

G-4 Kódy vyšetření

G-5 Seznam kritických hodnot

G-1 Průvodka na serologická a virologická vyšetření

G-2 Průvodka na bakteriologická vyšetření

G-3 – Průvodka na PCR vyšetření

G-4 Kódy vyšetření

82001 konzultace k mikrobiologickému, parazitologickému, mykologickému, virologickému             vyšetření laboratorním pracovníkem, lékařem – specialistou v oboru lékařská mikrobiologie (parazitologie, virologie, mykologie)

82003 telefonická konzultace k mikrobiologickému, parazitologickému, mykologickému, virologickému vyšetření laboratorním pracovníkem, specialistou v oboru lékařské mikrobiologie (parazitologie, virologie, mykologie)

82011 základní kultivační vyšetření klinického materiálu (hnis, rána, punktát, poševní sekret, apod.)

82013 základní kultivační vyšetření stolice

82015 kvantitativní kultivační vyšetření moči

82017 základní kultivační vyšetření materiálu z respiračního traktu (krk, nos, sputum apod.)

82019 semikvantitativní vyšetření sputa

82021 základní kultivační vyšetření likvoru

82023 základní kultivační vyšetření hemokultury

82025 kultivační vyšetření na GO

82027 vyšetření anaerobní metodou

82029 kultivace cílená aerobní

82031 kultivace cílená anaerobní nebo mikroaerofilní

82033 kontrola sterility klinického vzorku

82034 izolace DNA pro vyšetření extrahumánního genomu

82036 amplifikace extrahumánního genomu metodou multiplex PCR

82037 kultivační vyšetření pomocí automatického systému

82040 izolace RNA pro vyšetření extrahumánního geonomu

82041 Amplifikace extrahumánního geonomu metodou PCR

82049 mikroskopické vyšetření po běžném obarvení (Gram, Ziehl-Neelsen aj.)

82051 mikroskopické vyšetření po fluorescenčním obarvení

82053 mikroskopické vyšetření nativního preparátu

82056 mikroskopické stanovení mikrobiálního obrazu poševního (MOP)

82057 identifikace kmene orientační jednoduchým testem

82058 analýza hmotového spektra jednoduchá

82059 identifikace kmene podrobná

82060 analýza hmotového spektra

82061 identifikace anaerobního kmene podrobná

82063 stanovení citlivosti na ATB kvalitativní metodou

82065 stanovení citlivosti na ATB kvantitativní metodou

82067 stanovení citlivosti na ATB u anaerobních bakterií

82069 stanovení produkce beta-laktamázy

82075 změna obsahu kódu na „konfirmační test na protilátky metodou imunoblot“

82077 změna obsahu kódu na „stanovení protilátek celkových i IgM proti antigenům virů hepatitid“

82079 stanovení protilátek proti antigenům virů (mimo hepatitid) bakterií (EIA) v manuálním nebo otevřeném automatickém systému

82087 stanovení protilátek aglutinací

82097 stanovení protilátek proti EBV a dalším virům(CMV,HSV,VZV,zarděnky,spalničky,příušnice a parvoviru B19) a dalším agens (toxoplasma,treponema,borrelia,mykoplasma,legionella a helicobacter) metodou EIA v automatickém uzavřeném systému

82099 stanovení protilátek proti ostatním původcům parazitárních nákaz ( mimo toxoplasma gongii) (ELISA)

82111 průkaz protilátek nepřímou hemaglutinací na nosičích

82113 průkaz protilátek imunofluorescencí

82115 průkaz virového antigenu v biologickém materiálu nebo identifikace  viru latexaglutinací

82117 průkaz antigenu viru (mimo viry hepatitid), bakterie, parazita

82119 průkazy antigenů virů hepatitid (EIA)

82123 průkaz bakteriálního, virového, parazitárního event. jiného antigenu v biologickém materiálu imunofluorescencí

82129 přímá identifikace bakteriálního nebo mykotického antigenu v biologickém materiálu

82131 identifikace bakteriálního kmene v kultuře (pomnožení  latexaglutinací)

82145 RRR

82149 sérotypizace střevních a jiných patogenů

82211 kultivační vyšetření na mykobakteria

82219 screeningové rozlišení mykobakterií TB komplexu od mykobakterií ostatních rychlou kultivační metodou s automatickým vyhodnocením v uzavřeném systému

82221 primární isolace mykobakterií rychlou kultivační metodou s automatickým vyhodnocením v uzavřeném systému

82223 rychlý test citlivosti mykobakterií

82225 rychlá druhová identifikace mykobakterií genetickými sondami

82231 kultivační vyšetření mykoplasmat a L-forem bakterií

82233 identifikace mykoplasmat

82301 detekce NK SARS- COV-2 pomocí metody PCR- výsledek pozitivní

82302 detekce NK SARS- COV-2 pomocí metody PCR- výsledek negativní

84011 standardní parazitologické vyšetření stolice

84013 specializované parazitologické vyšetření stolice po návratu z tropů a subtropů

84017 specielní barvení stolice na střevní prvoky podle Heidenhaina v Dobellově modifikaci

84019 vyšetření na enterobiózu

84023 mikroskopické vyšetření na malárii

97111 separace séra nebo plazmy

98111 mykologické kultivační vyšetření

98113 mykologické vyšetření mikroskopické fluorescenční metodou

98115 identifikace kvasinek podrobná

98117 cílená identifikace C.albicans

98119 idenfikace hyfomycet

G-4 Seznam kritických hodnot

| Vyšetření | Metoda | Jednotky | Negativní | Hraniční | Pozitivní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Virové hepatitidy |  |  |  |  |  |
| Anti HAV IgM | ECLIA | Index | < 1,000 | 1,000 – 1,001 | ≥1,002 |
| Anti HAV Ig total | ECLIA | mIU/ml | < 20,000 |  | > 20,000 |
| HBsAg | ECLIA | Index | < 0,900 | 0,9 – 1,000 | > 1,000 |
| Anti HBs | ECLIA | mlU/ml | <10 |  | ≥10 |
| HBeAg | ECLIA | Index | <1,000 | 1,000 – 1,001 | ≥1,002 |
| Anti HBe | ECLIA | Index | >1,000 | 1,000 – 1,001 | <1,002 |
| Anti HBc IgM | ECLIA | Index | < 1,000 | 1,000 – 1,001 | ≥1,002 |
| Anti HBc | ECLIA | Index | 1,002 – 10,000 | 1,000 – 1,001 | <1,000 |
| Anti HCV | ECLIA | Index | <0,900 | 0,900 – 1,000 | ≥1,000 |
| Anti HEV IgM | EIA | Index | <0,8 | 0,8 - 1,1 | ≥1,1 |
| Anti HEV IgG | EIA | Index | <0,8 | 0,8 - 1,1 | ≥1,1 |
| Virologie – stanovení protilátek |  |  |  |  |  |
| EA IgM | EIA | Index | <0,8 | 0,8 – 1,2 | ≥1,2 |
| EA IgG | EIA | Index | <0,8 | 0,8 – 1,2 | ≥1,2 |
| VCA IgM | EIA | Index | <0,8 | 0,8 – 1,2 | ≥1,2 |
| VCA IgG | EIA | Index | <0,8 | 0,8 – 1,2 | ≥1,2 |
| EBNA IgG | EIA | Index | <0,8 | 0,8 – 1,2 | ≥1,2 |
| Heterofilní protilátky- IMT | aglutinace | titr | Negativní | Neurčitá reakce | >1:10 |
| CMV IgM | EIA | Index | <0,9 | 0,9 – 1,1 | ≥1,1 |
| CMV IgG | EIA | lU/ml | <0,8 | 0,8 - 1,2 | ≥1,2 |
| CMV IgG avidita | EIA | % | <30 | 31 - 40 | >41 |
| VZV IgM | EIA | Index | <0,9 | 0,9 - 1,1 | ≥1,1 |
| VZV IgG | EIA | Index | <0,8 | 0,8 - 1,2 | ≥1,2 |
| HSV 1+2 IgM | EIA | Index | <0,9 | 0,9 - 1,1 | ≥1,1 |
| HSV 1+2 IgG | EIA | Index | <0,8 | 0,8 - 1,2 | ≥1,2 |
| TBEV IgM | EIA | Index | <0,9 | 0,9 - 1,1 | ≥1,1 |
| TBEV IgG | EIA | Index | <0,9 | 0,9 - 1,1 | ≥1,1 |
| Rubeolla IgM | EIA | Index | <0,9 | 0,9 - 1,1 | ≥1,1 |
| Rubeolla IgG | EIA | IU/ml | <8 | 8,0-12,0 | >12 |
| Parotitis IgM | EIA | Index | <0,9 | 0,9 - 1,1 | ≥1,1 |
| Parotitis IgG | EIA | Index | <0,8 | 0,8 - 1,2 | ≥1,2 |
| Mycoplasma pn.IgM | EIA | Index | <10 | 10,0-20,0 | ≥20 |
| Mycoplasma pn.IgG | EIA | Index | <10 | 10,0-20,0 | ≥20 |
| Mycoplasma pn.IgA | EIA | Index | <10 | 10,0-20,0 | ≥20 |
| Adenovirus IgM | EIA | Index | <0,9 | 0,9 - 1,1 | ≥1,1 |
| Adenovirus IgG | EIA | Index | <0,9 | 0,9 - 1,1 | ≥1,1 |
| Chlamydia sp.IgA - EIA | EIA | Index | <0,9 | 0,9 - 1,1 | ≥1,1 |
| Chlamydia sp.IgG - EIA | EIA | Index | <0,9 | 0,9 - 1,1 | ≥1,1 |
| Chlamydia sp.IgM - EIA | EIA | Index | <0,85 | 0,85-1,15 | ≥1,15 |
| Chlamydia pneumoniae IgA - EIA | EIA | Index | <1 | 1-1,1 | ≥1,1 |
| Chlamydia pneumoniae IgG - EIA | EIA | Index | <1 | 1-1,1 | ≥1,1 |
| Chlamydia pneumoniae IgM - EIA | EIA | Index | <1,4 | 1,4-1,5 | ≥1,5 |
| Influenza A IgM | EIA | Index | <0,9 | 0,9 - 1,1 | ≥1,1 |
| Influenza A IgG | EIA | Index | <0,9 | 0,9 - 1,1 | ≥1,1 |
| Influenza B IgM | EIA | Index | <0,9 | 0,9 - 1,1 | ≥1,1 |
| Influenza B IgG | EIA | Index | <0,9 | 0,9 - 1,1 | ≥1,1 |
| Coxsackie IgM,IgG | NIF |  | Negativní | Neurčitá reakce | Pozitivní |
| RSV IgM, IgG | EIA | Index | <0,9 | 0,9 - 1,1 | ≥1,1 |
| Serologie - stanovení protilátek |  |  |  |  |  |
| Covid-19 IgM+IgG celkové | ECLIA | Index | ˂ 1 |  | ˃ 1 |
| Borrelia burgdorferi senzu lato IgM | EIA | Index | <0,8 | 0,8 - 1,1 | ≥1,1 |
| Borrelia burgdorferi senzu lato IgG | EIA | Index | <0,8 | 0,8 - 1,1 | ≥1,1 |
| Borrelia garinii IgM | EIA | Index | <0,9 | 0,9 - 1,1 | ≥1,1 |
| Borrelia garinii IgG | EIA | Index | <0,9 | 0,9 - 1,1 | ≥1,1 |
| WB-Borrelia - protilátky proti separovaným Ag borelií IgM | IB |  | Negativní | Neurčitá reakce | Pozitivní |
| WB-Borrelia - protilátky proti separovaným Ag borelií IgG | IB |  | Negativní | Neurčitá reakce | Pozitivní |
| WB- Borrelia garinii IgM | IB |  | Negativní | Neurčitá reakce | Pozitivní |
| WB- Borrelia garinii IgG | IB |  | Negativní | Neurčitá reakce | Pozitivní |
| Anti Treponema pallidum - IgM | EIA | Index | <0,8 | 0,8 - 1,1 | ≥1,1 |
| ICE Syphilis -průkaz Ab proti Treponema pallidum | EIA | OD | < CO |  | > CO |
| Anti Treponema pallium FTA IgG | NIF |  | Negativní | Neurčitá reakce | Pozitivní |
| Syphilis screen recombinant | EIA | Index | <0,8 | 0,8 - 1,2 | ≥1,2 |
| Anti Treponema pallidum hemaglut.test-TPHA | HA | titr | Negativní |  | >1 : 80 |
| Toxoplasmosa IgA | EIA | Index | <0,9 | 0,9 - 1,1 | ≥1,1 |
| Toxoplasmosa IgE | EIA | Index | <0,9 | 0,9 - 1,1 | ≥1,1 |
| Toxoplasmosa IgG | EIA | IU/ml | <4,8 | 4,8-6 | >6 |
| Toxoplasmosa IgM | EIA | Index | <0,9 | 0,9 - 1,1 | ≥1,1 |
| Toxoplasma IgG avidita | EIA | % | <30 | 30 - 40 | >41 |
| Bordetella pertussis toxin IgA | EIA | IU/ml | < 11 | 11 - 12 | >12 |
| Bordetella pertussis toxin IgG | EIA | IU/ml | < 40 | 40 - 100 | >100 |
| Brucella abortus (bruceloza) | aglutinace |  | Negativní | Neurčitá reakce | Pozitivní |
| Francisella tularensis (tularemie) | aglutinace | titr | 1 : 20 | 1 : 40 | >1 : 80 |
| Listeria monocytogenes,Listeria ivanovii (listerioza) | aglutinace | titr | Negativní |  | >1 : 160 |
| Legionella pneumophila IgM | EIA | index | <0,8 | 0,8 - 1,1 | ≥1,1 |
| Legionella pneumophila IgG | EIA | index | <0,8 | 0,8 - 1,1 | ≥1,1 |
| Průkazy antigenů |  |  |  |  |  |
| Moč-průkaz Ag Legionella pneumophila | ICH |  | Negativní | Neurčitá reakce | Pozitivní |
| Moč-průkaz Ag Streptococcus pneumoniae | ICH |  | Negativní | Neurčitá reakce | Pozitivní |
| Stolice –průkaz Norovirů | ICH |  | Negativní | Neurčitá reakce | Pozitivní |
| Stolice-průkaz Ag Rotaviru, Adenoviru | ICH |  | Negativní | Neurčitá reakce | Pozitivní |
| Stolice – průkaz Helicobacter pylori | ICH |  | Negativní | Neurčitá reakce | Pozitivní |
| Stolice-průkaz Ag a toxinu Clostridium. difficile | ICH |  | Negativní | Neurčitá reakce | Pozitivní |
| Průkaz antigenu chřipky A,B metodou imunochromatografie | ICH |  | Negativní | Neurčitá reakce | Pozitivní |
| Průkaz antigenu Adenovirů a RS viru metodou imunochromatografie | ICH |  | Negativní | Neurčitá reakce | Pozitivní |
| Průkaz nukleových kyselin (PCR) |  |  |  |  |  |
| Mycoplasma pneumoniae | PCR-RT |  | Negativní |  | Pozitivní |
| Chlamydia pneumoniae | PCR-RT |  | Negativní |  | Pozitivní |
| Chlamydia trachomatis | PCR-RT |  | Negativní |  | Pozitivní |
| Neisseria gonorrhoeae | PCR-RT |  | Negativní |  | Pozitivní |
| Influenza A,B | PCR-RT |  | Negativní |  | Pozitivní |
| RSV | PCR-RT |  | Negativní |  | Pozitivní |
| Enteroviry | PCR-RT |  | Negativní |  | Pozitivní |
| Mycobacterium tuberculosis komplex | PCR-RT |  | Neprokázáno |  | Prokázáno |
| Clostridium difficile-toxigenní kmeny | PCR-RT |  | Neprokázáno |  | Prokázáno |
| Kvantitativní stanovení RNA HCV | PCR-RT |  | Neprokázáno |  | Prokázáno |
| Covid-19 | PCR-RT |  | Negativní |  | Pozitivní |
| HSV1,HSV2,Varicella zoster | PCR-RT |  | Negativní |  | Pozitivní |

LEGENDA

Metoda:

| ATP | Atypické pneumonie |
| --- | --- |
| CLIA | Nepřímá chemiluminiscenční imunoanalýza |
| CMV | Cytomegalovirus |
| CO | Cut-Off |
| EBV | Epsteinův-Barrové virus |
| ECLIA | ElektroChemiLuminiscenční Imunostanovení |
| EIA | Enzymová imunoanalýza |
| HA | Hemaglutinace |
| HSV | Herpes simplex virus |
| IB | Imunobloting ( western blotting) |
| ICH | Imunochromatografie |
| NIF | Nepřímá imunofluorescence |
| PA | Pomalá aglutinace |
| PCR-RT | Polymerázová řetězová reakce – real time |
| RSV | Respirační syncytiální virus |
| VZV | Varicella zoster virus |

Vypracoval: MUDr. Alena Beranová

# Text boxes

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary

IČ: 263 65 804

Oddělení klinické mikrobiologie

LP OKMKV

Laboratorní příručka